| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики | 4 |
| Результаты освоения учебной и производственной практики | 7 |
| Структура и содержание учебной и производственной практики | 8 |
| Условия реализации учебной и производственной практики | 27 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной | 31 |
| практики |  |
| Лист согласования | 35 |

- Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики

1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая программа) - является частью основной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД)

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики - требования к результатам освоения учебной и производственной практики

- целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

-заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

-выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий,

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций

   выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие читать электрические схемы различной сложности;

   выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

   применять безопасные приемы ремонта;

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок  проводить электрические измерения  снимать показания приборов

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

 производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;  оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и

определять их;  устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

   производить межремонтное обслуживание электрооборудования.

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

•технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта

•слесарные и слесарно-сборочные операции, их назначение

•приемы и правила выполнения операций

• рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования

•наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала

• требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

•общую классификацию измерительных приборов;

•схемы включения приборов в электрическую цепь;

•документацию на техническое обслуживание приборов;

• систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

•задачи службы технического обслуживания;

•виды и причины износа электрооборудования;

•организацию технической эксплуатации электроустановок;

• обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

•порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики:

Всего -1404 часов (39 недель), в том числе: учебная практика -576 час (16 недель), в том числе:

| в рамках освоения | ПМ 01 - 504 часа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ02-36 |  | часов |  |
|  | ПМ 03 | - 36 | часа |  |
| производственная практика - 828 |  |  |  | часов (23 недели), в том числе: |
| в рамках освоения | ПМ 01 -396 часа |  |  |  |
|  | ПМ 02 | - 324 |  | часа |
|  | ПМ 03 | - 108 |  | часов |

государственная итоговая аттестация – 72 часа (2 недели).

- Результаты освоения учебной и производственной практики

Результатом освоения учебной и производственной практики является овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями:

| Код |  | Наименование результатов обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 |  | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности |  |  |
|  |  | в процессе сборки |  |  |
| ПК 1.2. |  | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |  |  |
| ПК 1.3. |  | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в |  |  |
|  |  | процессе ремонта |  |  |
| ПК 1.4. |  | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |  |  |
| ПК 2.1. |  | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в |  |  |
|  |  | работу |  |  |
| ПК 2.2. |  | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- |  |  |
|  |  | технического персонала |  |  |
| ПК 2.3. |  | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |  |  |
| ПК 3.1 |  | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |  |  |
| ПК 3.2 |  | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим |  |  |
|  |  | картам |  |  |
| ПК 3.3 |  | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения |  |  |
|  |  | его неисправностей |  |  |
| ОК 1 |  | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней |  |  |
|  |  | устойчивый интерес |  |  |
| ОК 2 |  | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, |  |  |
|  |  | определенных руководителем |  |  |
| ОК 3 |  | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и |  |  |
|  |  | коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |  |  |
| ОК 4 |  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения |  |  |
|  |  | профессиональных задач |  |  |
| ОК 5 |  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной |  |  |
|  |  | деятельности |  |  |
| ОК 6 |  | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |  |
| ОК 7 |  | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных |  |  |
|  |  | профессиональных знаний (для юношей) |  |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания |  |  |  |  |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность |  |  |  |
|  | собственного труда и труда других |  | людей. | Экономически активный, |
|  | ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с |  |  |  |
|  | учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. |  |  |  |
|  | Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к |  |  |  |
|  | непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное |  |  |  |
|  | отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на |  |  |  |
|  | самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены |  |  |  |
|  | технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к |  |  |  |
|  | формированию в сетевой среде личностно |  | и профессионального конструктивного |  |
|  | «цифрового следа» |  |  |  |
| ЛР 5 | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на |  |  |  |
|  | основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, |  |  |  |
|  | принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий |  |  |  |
|  | свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, |  |  |  |
|  | деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, |  |  |  |

- Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права

ЛР 6	Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР 7	Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения.

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей

ЛР 9	Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде

ЛР 8	Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение

ЛР 19	Осознающий и соблюдающий корпоративную политику и культуру предприятия-работодателя, санитарно-производственные нормы и правила, активно участвующий в экспериментальной и исследовательской деятельности для реализации стратегических целей корпорации, проявляющий себя конкурентоспособным специалистом

- Структура и содержание учебной и производственной практики

3.1. Структура учебной и производственной практики

| Коды | Наименование профессиональных | Наименование | Всего | Распределение часов по семестрам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональных | модулей | практики | часов | I курс |  | II курс |  | III курс |  |
| компетенций |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 1.1 - ПК 1.4 | ПМ 01. Сборка, монтаж, | учебная | 504 | 72 | 216 | 36 | 36 | 72 | 72 |
| ОК1–ОК7 | регулировка и ремонт узлов и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизмов оборудования, | производственная | 396 | - | - | 72 | 180 | 108 | 36 |
|  | агрегатов, машин, станков и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другого электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 | ПМ 02. Проверка и наладка | учебная | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| ОК1–ОК7 | электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная | 324 | - | - | - | - | - | 324 |
| ПК 3.1 - ПК 3.3 | ПМ 03 Устранение и | учебная | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| ОК1–ОК7 | предупреждение аварий и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполадок электрооборудования | производственная | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | ВСЕГО: | учебная | 576 | 72 | 216 | 36 | 36 | 72 | 144 |
|  |  | производственная | 828 | - | - | 72 | 180 | 108 | 468 |

3.2. Содержание учебной и производственной практики

3.2.1. Тематический план учебной практики

| Наименование | Код | Наименование | Виды работ | Колич | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессионального | професси | разделов/темы |  | ество | личностных |
| модуля | ональных |  |  | часов | результатов |
|  | компетен |  |  |  | реализации |
|  |  |  |  |  | программы |
|  | ций |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воспитания |
|  |  |  | I курс 1 семестр 72 часа |  |  |
|  |  |  | Раздел 1.Слесарно-сборочные работы |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, | ПК 1.1. | Тема 1.1 | Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно | 6 | 6,7,19 |
| регулировка и ремонт |  | Плоскостная | расположенных взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных прямолинейных рисок, |  |  |
| узлов и механизмов |  | разметка | под заданным углом. Построение замкнутых контуров. Разметка осевых линий. |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  |  | Разметка контуров деталей по шаблонам. | 6 | 6,7,19 |
| машин, станков и другого |  |  | Заточка и заправка разметочного инструмента. |  |  |
| электрооборудования |  |  | Технологический процесс плоскостной разметки по металлу. Оборудование инструменты и | 6 | 6,7,19 |
| промышленных |  |  | приспособления применяемых при разметке. Брак при разметках и меры предупреждения. |  |  |
| организаций |  |  | Техника безопасности при выполнении разметки. |  |  |
|  | ПК 1.1. | Тема 1.2 Рубка, | Рубка, правка и гибка металла. Рубка листовой стали по разметочным рискам, по уровню | 6 | 5 |
|  |  | правка и гибка | губок тисков. Механизация процесса рубки металла. Правка полосовой и круглой стали на |  |  |
|  |  | металла | плите. |  |  |
|  |  |  | Правка и гибка металла. Разметка контуров, деталей по шаблону. Заточка и заправка | 6 | 5 |
|  |  |  | разметочного инструмента. |  |  |
|  |  |  | Резка металла, опиливание металла. Упражнение в постановке корпуса в движении слесарной | 6 | 5 |
|  |  |  | ножовкой. Разрезание угловой стали .Опиливание металла. |  |  |
|  | ПК 1.1. | Тема 1.3 Резка | Разрезание труб труборезом. | 6 | 5 |
|  |  | металла, | Резание листового металла ручными ножницами. |  |  |
|  |  | опиливание | Резание металла рычажными ножницами. |  |  |
|  |  | металла | Опиливание металла. Упражнения в держании напильника в правильной постановке корпуса и | 6 | 5 |
|  |  |  | ног при опиливании. Упражнение в движении и балансировке напильника при опиливании |  |  |
|  |  |  | плоских поверхностей. |  |  |
|  |  |  | Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Проверка углов угольником шаблонов и | 6 | 5 |
|  |  |  | простым угломером. Опиливание привольных поверхностей. Проверка радиусометром и |  |  |
|  |  |  | шаблонами. |  |  |
|  |  |  | Проверка углов угольников, шаблонов и простым угломером Опиливание криволинейных | 6 | 5 |
|  |  |  | поверхностей. Проверка радиусометром и шаблонами. |  |  |
|  | ПК 1.1. | Тема 1.4 | Сверление зенкование и нарезание резьбы. Упражнение в управлении сверильным станком. | 6 | 7,8 |
|  |  | Сверление, | Сверление сквозных и глубоких отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными |  |  |
|  |  | зенкование и | дрелями. Заправка режущих элементов сверла. Сверление электродрелями. |  |  |
|  |  | нарезание резьбы | Развертывание отверстий вручную и на станке. | 6 | 7,8 |
|  |  |  | Ознакомление с резьбонарезными инструментами (круглые, прогонка их по готовой нарезке. |  |  |

|  |  |  |  | Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах напильниках и трубах. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I курс 2 семестр 216 часов |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, |  |  |  | Нарезание наружных правых и левых резьба на болтах, шпильках, трубах. | 6 | 10 |
| регулировка и ремонт |  |  |  | Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. |  |  |
| узлов и механизмов |  |  |  | Контроль резьбовых деталей. |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  | Тема 1.5 |  | Изготовление различных деталей, при обработке которых применяется разметка, рубка, | 6 | 9 |
| машин, станков и другого | ПК 1.1.- | Комплексные |  | правка, гибка, резка и опиливание. |  |  |
| электрооборудования | ПК 1.2 | работы |  | Изготовление ведется по чертежам, инструкционно-технологическим картам и образцам. | 6 | 6,7,19 |
| промышленных |  |  |  | Изготовление различных деталей единично и небольшими партиями.. | 6 | 6,7,19 |
| организаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение работ по рабочим чертежам и технологическим картам с самостоятельной | 6 | 6,7,19 |
|  |  |  |  | настройкой сверлильных станков и применением различных механизированных инструментов |  |  |
|  | ПК 1.1- | Тема 1.6. |  | Электробезопасность при электромонтажных работах. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | Контактные |  | Электромонтажный инструмент. Пайка алюминиевых и медных проводов. Болтовое |  |  |
|  |  | соединения. |  | соединение проводов. |  |  |
|  | ПК 1.1.- | Тема 1.7 |  | Инструменты и приспособления для разметочных работ. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | Разметочные |  | Разметка мест установки крепежных изделий. |  |  |
|  |  | работы. |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- | Тема 1.8 Монтаж |  | Виды и типы электропроводок. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | электропроводок |  | Оформить проход через условную стену. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.1.- | плоскими |  | Закрепить два отрезка провода параллельно друг другу. Изогнуть провода под углом 90 | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | проводами. |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- | 1.9 Монтаж |  | Закрепить кабель скобами. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | электропроводок |  | Оформить проход через условную стену | 6 | 6,7,19 |
|  |  | кабелями. |  | Оформить концевую заделку. Разделка кабелей | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.1.- |  |  | Ответвление жил проводов и кабелей | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  |  | Подготовка жил проводов и кабелей к выполнению контактного соединения при помощи | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  | пайки. |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  |  | Оконцевание, соединение, ответвление жил проводов и кабелей при помощи пайки. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  |  | Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, трасс | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  | электропроводок). |  |  |
|  | ПК 1.1.- | Тема 2 |  | Составление технологических карт на слесарные операции | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | Технологические |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1- | карты |  | Чтение маркировки установочных и монтажных проводов | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1- |  |  | Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1- |  |  | Составление технологической последовательности разделки и соединения проводов и кабелей | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  | в зависимости от марки проводника |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  |  | Составление технологической последовательности опрессовки. | 6 | 6,7,19 |

|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 1.1.- |  | Разметка мест монтажа установочных аппаратов. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  | Разметка мест установки светильников. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- | Тема 2.1 | Монтаж электрической проводки на учебном стенде | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 | Проводка |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- |  | Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке деталей | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.2 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Составление спецификации деталей по узлам и на изделие в целом | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Ознакомление с технической документацией для выполнения электромонтажных работ | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Подбор инструментов и материалов для ведения электромонтажных работ | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- | Тема 2.2 | Соединение проводов различными способами | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 | Требование к | Соединение проводов скруткой |  |  |
|  |  | прокладке | Соединение проводов пайкой |  |  |
|  |  | электропроводки |  |  |  |
|  | ПК 1.2- | Тема 2.3 Монтаж | Схема подключения магнитного пускателя | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 | нереверсивного |  |  |  |
|  | ПК 1.2- | магнитного | Прозвонка схемы подключения | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 | пускателя |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Выявление неисправностей магнитного пускателя | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Устранение неисправностей | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Пробный пуск после демонтажа пускателя | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- |  | Снятие вольтамперных характеристик | 6 | 9 |
|  | ПК1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого за I курс по ПМ 01 288 часов |  |  |
|  |  |  | II курс 3 семестр 36 час. |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, | ПК 1.1.- | Тема 2.5. Монтаж | Разметить участок электропроводки. | 6 | 9 |
| регулировка и ремонт | ПК 1.2 | электропроводок | Разметить участок электропроводки | 6 | 9 |
| узлов и механизмов |  | в трубах. |  |  |  |
|  |  |  | Соединить между собой отрезки труб с использованием муфт. | 6 | 9 |
| оборудования, агрегатов, |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.1.- | Тема 2.6. Монтаж | Конструкция лотков. | 6 | 9 |
| машин, станков и другого | ПК 1.2 | электропроводок |  |  |  |
|  |  |  | Крепление электропроводки на лотках. | 6 | 9 |
| электрооборудования |  | на лотках и |  |  |  |
|  |  |  | Электропроводка в коробах. | 6 | 9 |
| промышленных |  | коробах. |  |  |  |
| организаций |  |  |  |  |  |

|  |  |  | II курс 4 семестр 36 час. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 3. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных |  | 36 |  |
|  |  | организаций. |  |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, | ПК 1.1.- | Тема 3.1. Монтаж | Монтаж ламп накаливания и установочных изделий: | 6 | 9 |
| регулировка и ремонт | ПК 1.2 | и ремонт | - определить неисправность лампы; |  |  |
| узлов и механизмов |  | осветительных | - расшифровать условные обозначения; |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  | установок |  |  |  |
|  |  |  | Произвести монтаж выключателей, произвести монтаж розеток и монтаж патронов. | 6 | 9 |
| машин, станков и другого |  |  |  |  |  |
| электрооборудования | ПК 1.3- | Тема 3.2. Ремонт, | Ремонт, установка и монтаж люминесцентных ламп: | 6 | 9 |
| промышленных | ПК 1.4 | установка и | - определить годность стартера, определить неисправности ЛЛ и произвести монтаж ЛЛ. |  |  |
| организаций |  | монтаж | Монтаж дуговых ртутных ламп: | 6 | 9 |
|  |  | люминесцентных | - произвести монтаж ДРЛ; |  |  |
|  |  | ламп | - составить технологическую карту монтажа ПРА |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 3.3. Монтаж | Электропроводка на напряжение до 1000 В: | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | и ремонт | -открытая электропроводка: по стенам на скобах, лотках, стойках. |  |  |
|  |  | электропроводок | Электропроводка на напряжение до 1000 В: | 6 | 9 |
|  |  |  | - скрытая электропроводка: в стенах, перекрытиях; |  |  |
|  |  |  | - электропроводка в трубах. |  |  |
| Итого за II курс по ПМ01 72 час. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III курс 5 семестр 72 час. |  |  |
|  |  | Раздел 4. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  | 24 |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, |  | Тема 4.1. Монтаж | Замена катушек. Зачистка контактов | 6 | 6,7,19 |
| регулировка и ремонт | ПК 1.3- | и ремонт | Расшлихтовка магнитопровода. |  |  |
| узлов и механизмов | ПК 1.4 | контакторов | Монтаж контактора |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  | переменного и |  |  |  |
| машин, станков и другого |  | постоянного |  |  |  |
| электрооборудования |  | тока. |  |  |  |
| промышленных | ПК 1.3- | Тема 4.2. Схемы | Вычерчивание схем. Сборка схем после ремонта ПРА | 6 | 6,7,19 |
| организаций | ПК 1.4 | управления |  |  |  |
|  |  | электродвигателе |  |  |  |
|  |  | м при помощи |  |  |  |
|  |  | магнитного |  |  |  |
|  |  | пускателя ( |  |  |  |
|  |  | прямой и |  |  |  |
|  |  | реверсивный |  |  |  |
|  |  | пуск): |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 4.3. Схемы | Вычерчивание схем. Сборка схем после ремонта ПРА | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.4 | управления |  |  |  |
|  |  | электродвигателе |  |  |  |
|  |  | м при помощи |  |  |  |
|  |  | магнитного |  |  |  |
|  |  | пускателя |  |  |  |
|  |  | (последовательн |  |  |  |

|  |  | ый и резервный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пуск): |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 4.4. Монтаж | Зачистка контактов. Крепление проводов; | 6 | 12 |
|  | ПК 1.4 | и ремонт | Регулировка узлов механической части. |  |  |
|  |  | автоматических | Монтаж выключателей в щитках. |  |  |
|  |  | выключателей: |  |  |  |
|  |  | Раздел 5. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики |  | 36 |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 5.1. Ремонт | Разборка реле. Проверка и регулировка механической части. Измерение сопротивления | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | и монтаж | обмотки. |  |  |
|  |  | электромагнитн | Проверка тока срабатывания на стенде. | 6 | 9 |
|  |  | ых реле. | Монтаж на стенде. |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 5.2. Ремонт | Разборка реле. Проверка и регулировка механической части. Измерение сопротивления | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | и монтаж | обмотки. |  |  |
|  |  | промежуточных, | Проверка тока срабатывания на стенде. | 6 | 9 |
|  |  | указательных | Монтаж на стенде. |  |  |
|  |  | реле и реле |  |  |  |
|  |  | времени |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 5.3. | Проверка надежности крепления элементов схемы. | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | Максимально- | Проверка затяжек всех винтовых соединений и качества паек. |  |  |
|  |  | токовая защита. |  |  |  |
|  |  |  | Включение схемы. Оценка правильности работы схемы | 6 | 9 |
|  |  | Раздел 6. Ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций |  | 12 |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 6.1. Монтаж | Осмотр шин. Проверка болтовых соединений. Удаление оксидной пленки. | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | и ремонт | Проверка целостности изолятора. |  |  |
|  |  | шинных | Проверка прочности крепления. Контроль внешнего искрового промежутка. Выбор | 6 | 9 |
|  |  | конструкций, | разрядника. Осмотр корпуса. |  |  |
|  |  | изоляторов, |  |  |  |
|  |  | разрядников |  |  |  |
|  |  |  | III курс 6 семестр 72 час. |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, | ПК 1.3- | Тема 6.2.Ремонт | Проверка отсутствия перекоса ножей. Проверка плотности прилегания ножей. | 6 | 9 |
| регулировка и ремонт | ПК 1.4 | разъединителей, |  |  |  |
| узлов и механизмов |  | выключателей | Целостность пластин гибкой связи. Проверка состояния подвижных контактов | 6 | 9 |
| оборудования, агрегатов, |  | нагрузки: |  |  |  |
| машин, станков и другого |  | Тема 6.3.Ремонт | Проверка состояния механических креплений. Осмотр и регулировка контактов. Осмотр | 6 | 9 |
| электрооборудования |  | высоковольтных | дугогасительных устройств. |  |  |
| промышленных |  | выключателей |  |  |  |
| организаций |  | Раздел 7. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов |  | 24 |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 7.1. | Осмотр трансформатора. измерение сопротивления обмоток, проверка качества масла | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.4 | Основные виды | Ремонт магнитопровода и обмоток. Осмотр магнитопровода. Осмотр состояния изоляции и | 6 | 6,7,19 |
|  |  | повреждений и | ремонт. Измерение сопротивления изоляции обмоток. Проверка отсутствия обрывов |  |  |
|  |  | текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | трансформаторов |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 7.2 Ремонт | Осмотр вводов. Армирование вводов. | 6 | 6,7,19 |

|  | ПК 1.4 | вводов и | Устранение повреждения пружины переключателя. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | переключателей | Очистка переключателя, закрепление и подтягивание контактов |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 7.3. Сборка | Сборка магнитопровода. Насадка обмоток и соединение обмоток, закрепление крышки. | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.4 | трансформатора |  |  |  |
|  |  | Раздел 8. Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока |  | 30 |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 8.1. Монтаж | Внешний осмотр: | 6 | 6,7,19 |
|  | ПК 1.4 | электрических | - проверка комплектности; |  |  |
|  |  | машин | - установка опорных оснований; |  |  |
|  |  |  | - проверка увлажненности обмоток; |  |  |
|  |  |  | - чистка, промывка, заполнение маслом подшипников; |  |  |
|  |  |  | - подготовка к пуску, пуск и опробование машины на холостом ходу |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 8.2. Осмотр, | Проверка состояния корпуса фланцев, зажимов, выводных концов, подшипниковых щитов; | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | дефектация и | - измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | подготовка | - составление ведомости дефектов. |  |  |
|  |  | электрических |  |  |  |
|  |  | машин к |  |  |  |
|  |  | ремонту: |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 8.3. Ремонт | Разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | асинхронного | - осмотр деталей разобранной машины; |  |  |
|  |  | двигателя с | - определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. |  |  |
|  |  | короткозамкнут |  |  |  |
|  |  | ым ротором: |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 8.4. Ремонт | Разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | асинхронного | - осмотр деталей разобранной машины |  |  |
|  |  | двигателя с |  |  |  |
|  |  | фазным ротором |  |  |  |
|  | ПК 1.3- | Тема 8.5 Ремонт | Разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника | 6 | 9 |
|  | ПК 1.4 | синхронного | - осмотр деталей разобранной машины. |  |  |
|  |  | двигателя. | Разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника |  |  |
|  |  | Ремонт двигателя | - осмотр деталей разобранной машины |  |  |
|  |  | постоянного тока. | - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения |  |  |
|  |  |  | - продораживание коллектора |  |  |
| ИТОГО за III курс 144 часа |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО 504 час. |  |  |  |  |  |

- курс 6 семестр 36 семестр

Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования

| ПМ 02. | ПК 2.1- | 1.1 Наладка | Монтаж и наладка электросчетчиков. | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка и наладка | ПК 2.2 | устройств учета | Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. |  |  |
| электрооборудования |  | электроэнергии | Сборка и наладка простейших схем учет электроэнергии. |  |  |
|  |  |  | Сборка схемы этажных щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с последующим включением. |  |  |
|  |  |  | Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока. |  |  |

|  |  |  | Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прозвонка и маркировка проводов. |  |  |
|  |  |  | Наладка счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. |  |  |
|  |  |  | Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. |  |  |
|  | ПК 2.1- | 1.2 Наладка | Наладка пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. | 6 | 9 |
|  | ПК 2.2 | пускорегулирую | Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
|  |  | щей аппаратуры | Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. |  |  |
|  |  |  | Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя. |  |  |
|  |  |  | Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих. Прозвонка катушки |  |  |
|  |  |  | реле. Сборка схемы с последующей наладкой и маркировкой. |  |  |
|  |  |  | Наладка и испытания переключателей типа ГОТ 3, УП 5300 Сборка и наладка схемы при |  |  |
|  |  |  | помощи переключателей ГШ 3, УП 5300, реле МКУ 48, ПР, магнитных пускателей |  |  |
|  |  |  | ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых |  |  |
|  |  |  | кнопок, измерительных приборов, счетчиков |  |  |
|  | ПК 2.1- | 1.3 Наладка схем | Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. | 6 | 9 |
|  | ПК 2.2 | управления: | Монтаж и наладка осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ |  |  |
|  |  |  | Монтаж и наладка щита ЩО-70 уличного освещения. |  |  |
|  | ПК 2.1- | 1.4 Монтаж и | Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. |  |  |
|  | ПК 2.2 | наладка силовых | Порядок ошиновки сборок алюминиевыми шинами. | 6 | 9 |
|  |  | сетей | Установка и наладка рубильников с боковыми и центральными приводами. |  |  |
|  |  |  | Регулировка включения подвижных ножей переключателей типа ПУ. Разборка, сборка, |  |  |
|  |  |  | наладка контактных стоек на изоляторах А 632, А 645м, А 6456. |  |  |
|  |  |  | Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. | 6 | 9 |
|  |  |  | Установка, снятие и наладка предохранителей до 600 А. |  |  |
|  |  |  | Монтаж и наладка магнитных пускателей и кнопочных станций к ним, автоматических |  |  |
|  |  |  | выключателей, контроллеров, трансформаторов тока. Наладка АД трехфазного переменного |  |  |
|  |  |  | тока. |  |  |
|  | ПК 2.1- | 1.5 Контрольно- | Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. Монтаж и наладка кодового устройства | 6 | 9 |
|  | ПК 2.2 | измерительные | включения питания электрооборудования. Монтаж и наладка схемы управления асинхронного |  |  |
|  |  | приборы | двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя. |  |  |
| ИТОГО за III курс по ПМ 02 36 час. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III курс 6 семестр 36 часов |  |  |
| ПМ 03 Устранение и | ПК 3.1- | Тема 1.1 | Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. | 6 | 9 |
| предупреждение аварий и | ПК 3.2 | Техническое | Прозвонка и маркировка. | 6 | 9 |
| неполадок |  | обслуживание | Техническое обслуживание этажных щитков на 2-3 квартиры. |  |  |
| электрооборудования |  | устройств учета | Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета активной энергии. | 6 | 9 |
|  |  | электроэнергии | Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета реактивной энергии. |  |  |
|  | ПК 3.1- | Тема 1.2 | Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. | 6 | 9 |
|  | ПК 3.2 | Техническое | Техническое обслуживание современных типов пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
|  |  | обслуживание | Техническое обслуживание переключателей типа ГОТ 3, УП 5300. | 6 | 6,7,19 |
|  |  | пускорегулирую | Техническое обслуживание переключателей ГШ 3, УП 5300, реле МКУ 48, ПР, магнитных |  |  |

|  |  | щей аппаратуры | пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, | 6 | 6,7,19 |
|  |  |  | переключающих; катушки реле. |  |  |
| ИТОГО за III курс по ПМ 03 |  |  |  | 36 |  |

3.2.2. Тематический план производственной практики

| Наименование | Код | Наименование раздела/темы | Наименование выполненных работ | Кол-во | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессионального | профессио |  |  | часов | личностных |
| модуля | нальных |  |  |  | результатов |
|  | компетенц |  |  |  | реализации |
|  |  |  |  |  | программы |
|  | ий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воспитания |
|  |  |  | II курс 3 семестр 72 часа |  |  |
| ПМ 01. Сборка, монтаж, | Раздел 4. Монтаж осветительных установок |  |  | 72 |  |
| регулировка и ремонт | ПК 1.2- ПК | 4.1. Монтаж ламп | Охрана труда на предприятии, ознакомление с предприятием. Определить | 6 | 4,9,19 |
| узлов и механизмов | 1.3 | накаливания и | неисправность лампы. Расшифровать условные обозначения. |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  | установочных изделий. | Произвести монтаж выключателей | 6 | 4 |
| машин, станков и другого |  |  | Произвести монтаж розеток | 6 | 4 |
| электрооборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Произвести монтаж патронов | 6 | 4 |
| промышленных |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2- ПК | 4.2. Ремонт, установка и | Определить годность стартера; | 6 | 4 |
| организаций | 1.3 | монтаж люминесцентных |  |  |  |
|  |  |  | Определить неисправности ЛЛ | 6 | 4 |
|  |  | ламп. |  |  |  |
|  |  |  | Произвести монтаж ЛЛ | 6 | 4 |
|  |  |  | Произвести монтаж ЛЛ | 6 | 4 |
|  | ПК 1.3- ПК | 4.3. Монтаж дуговых | Произвести монтаж ДРЛ | 6 | 4 |
|  | 1.4 | ртутных ламп | Произвести монтаж ДРЛ | 6 | 4 |
|  |  |  | Составить технологическую карту монтажа ПРА. | 6 | 4 |
|  |  |  | Составить технологическую карту монтажа ПРА. | 6 | 4 |
|  |  | II курс 4 семестр 180 час. |  |  |  |
|  | Раздел 5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  | 60 |  |
|  |  | 5.1. Монтаж и ремонт | Замена катушек. Зачистка контактов | 6 | 4 |
|  | ПК 1.3- ПК | контакторов постоянного | Изготовление новых контактов из профильной меди. Расшихтовка | 6 | 4 |
|  | 1.4 | тока | магнитопровода, монтаж контактора |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 5.2. Монтаж и ремонт | Замена катушек. Зачистка контактов. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | контакторов и магнитных | Изготовление новых контактов из профильной меди | 6 | 4 |
|  |  | пускателей переменного |  |  |  |
|  |  | тока |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 5.3. Монтаж и ремонт | Замена короткозамкнутого витка. Расшлихтовка магнитопровода. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | контакторов и магнитных | Монтаж контактора. | 6 | 4 |
|  |  | пускателей переменного |  |  |  |
|  |  | тока |  |  |  |

|  | ПК 1.3- ПК | 5.4. Ремонт автоматических | Зачистка контактов. Крепление проводов. | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 | выключателей | Ремонт металлических кожухов. | 6 | 4 |
|  |  |  | Регулировка узлов механической части. |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 5.5. Ремонт рубильников, | Зачистка контактов. Крепление проводов. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | переключателей, реостатов | Ремонт металлических кожухов. |  |  |
|  |  |  | Регулировка узлов механической части. | 6 | 4 |
|  |  |  | Чистка элементов сопротивлений. |  |  |
|  |  |  | Проверка креплений, винтовых соединений |  |  |
|  | Раздел 6. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики |  |  | 36 |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 6.1. Ремонт и монтаж реле | Проведение внешнего осмотра. Разборка реле. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | тока и напряжения | Проверка регулировки механической части. |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления обмотки. | 6 | 4 |
|  |  |  | Ремонт пружин и их замена. |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 6.2. Монтаж, ремонт | Разборка реле. Проверка регулировки механической части. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | указательного РУ – 21, | Измерение сопротивления обмотки. Проверка времени срабатывания . | 6 | 4 |
|  |  | промежуточного РП – 341 и |  |  |  |
|  |  | реле времени ЭВ – 112, ЭВ – |  |  |  |
|  |  | 114 |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 6.3. Монтаж и ремонт | Разборка реле | 6 | 4 |
|  | 1.4 | теплового и газового реле | Проверка регулировки механической части. Измерение сопротивления | 6 | 4 |
|  |  |  | обмотки |  |  |
|  | Раздел 7. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций |  |  | 66 |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 7.1 Монтаж и ремонт | Осмотр шин. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | шинных конструкций. | Проверка болтовых соединений. |  |  |
|  |  | Изоляторы. | Удаление оксидной пленки. | 6 | 4 |
|  |  |  | Проверка целостности изолятора |  |  |
|  |  |  | Проверка прочности крепления; | 6 | 4 |
|  |  |  | Ремонт изоляторов |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 7.2. Ремонт разъединителей, | Проверка отсутствия перекоса ножей. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | выключателей нагрузки | Проверка плотности прилегания ножей. |  |  |
|  |  |  | Целостность пластин гибкой связи. | 6 | 4 |
|  |  |  | Проверка состояния подвижных контактов. |  |  |
|  |  |  | Ремонт приводного механизма. |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 7.3. Ремонт | Проверка состояния механических креплений. Осмотр и регулировка | 6 | 4 |
|  | 1.4 | высоковольтных | контактов; |  |  |
|  |  | выключателей: | Осмотр дугогасительных устройств. Слив масла. | 6 | 4 |
|  |  |  | Разборка. |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 7.4. Ремонт разрядников | Контроль внешнего искрового промежутка. | 6 | 4 |
|  | 1.4 |  | Выбор разрядника. Осмотр корпуса и ремонт. | 6 | 4 |
|  | ПК 1.3- ПК | 7.5. Схемы соединения | Вычерчивание схем. Расчет заземления. | 6 | 4 |
|  | 1.4 | подстанции. Заземления и | Расчет молниезащиты. | 6 | 4 |
|  |  | молниезащита |  |  |  |

|  | Раздел 8. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 1.3- ПК | 8.1. Основные виды | Осмотр трансформатора. | 6 | 9 |
|  | 1.4 | повреждений и текущий | Измерение сопротивления обмоток. Проверка качества масла. | 6 | 9 |
|  |  | ремонт трансформаторов: | Составление ведомости дефектов | 6 | 9 |
| ИТОГО за II курс по ПМ 01 252 часа |  |  |  |  |  |
|  |  | III курс 5 семестр 108 час. |  |  |  |
| ПМ 01 Сборка, монтаж , | ПК 1.3- ПК | 8.2 Электрические | Электрические аппараты | 6 | 9 |
| регулировка и ремонт | 1.4 | аппараты и устройства |  |  |  |
| узлов и механизмов | ПК 1.3- ПК | низкого напряжения | Аппараты управления | 6 | 9 |
| оборудования, агрегатов, | 1.4 |  |  |  |  |
| машин станков и другого и | ПК 1.3- ПК |  | Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением | 6 | 9 |
| электрооборудования | 1.4 |  |  |  |  |
| промышленных | ПК 1.3- ПК |  | Автоматические выключатели | 6 | 9 |
| предприятий | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Электромагнитные контакторы и пускатели | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Реле | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Низковольтные комплектные устройства | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Выбор электрических аппаратов | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 8.3 Коммутационные | Выключатели | 6 | 9 |
|  | 1.4 | электрические аппараты и |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | устройства высокого | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 6 | 9 |
|  | 1.4 | напряжения |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Комплектные высоковольтные установки | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Комплектные распределительные устройства | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 8.4 Синхронные | Генераторы | 6 | 9 |
|  | 1.4 | электрические машины |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Двигатели | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Специальные синхронные двигатели | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК |  | Синхронные компенсаторы | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 8.5 Полупроводниковые | Аналоговые элементы и устройства | 6 | 9 |
|  | 1.4 | элементы и устройства схем |  |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | автоматики | Дискретные элементы | 6 | 9 |
|  | 1.4 |  |  |  |  |

|  |  | III курс 6 семестр 36 час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ 01 Сборка, монтаж, | ПК 1.3- ПК | 8.6 Техническое | Показ и объяснение схемы и принципа работы светильника с двумя люминесцентными | 6 | 9 |
| регулировка и ремонт | 1.4 | обслуживание схем | лампами. |  |  |
| узлов и механизмов |  | управления: | Техническое обслуживание деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, |  |  |
| оборудования, агрегатов, |  |  | стартеров, конденсаторов. |  |  |
| машин станков и другого и |  |  | Техническое обслуживание осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ и т.д. | 6 | 9 |
| электрооборудования |  |  | Техническое обслуживание щита ЩО-70 уличного освещения |  |  |
| промышленных |  |  | Техническое обслуживание кодового устройства включения питания | 6 | 9 |
| предприятий |  |  | электрооборудования |  |  |
|  | ПК 1.3- ПК | 8.7 Техническое обслуживание | Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей. | 6 | 9 |
|  | 1.4 | силовых сетей | Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных |  |  |
|  |  |  | устройств. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание рубильников. | 6 | 9 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и регулировка включения подвижных ножей |  |  |
|  |  |  | переключателей типа ПУ. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание контактных стоек на изоляторах А 632, А 645м, А |  |  |
|  |  |  | 6456. |  |  |
|  |  |  | Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. | 6 | 9 |
|  |  |  | Техническое обслуживание предохранителей до 600 А. |  |  |
| Итого за 3 курс по ПМ 01 144 часа |  |  |  |  |  |
|  |  | III курс 6 семестр 324 час. |  |  |  |
|  | Раздел 1. Наладка и ремонт сварочных трансформаторов. |  |  | 12 |  |
| ПМ 02. Проверка и наладка | ПК 2.1- ПК | 1.1 Классификация | Наладка и испытания трансформаторов. | 6 | 9 |
| электрооборудования | 2.2 | сварочных |  |  |  |
|  |  | трансформаторов |  |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 1.2 Устранение дефектов | Прозвонка, дефектовка отдельных узлов трансформаторов. Прозвонка, | 6 | 9 |
|  | 2.2 | трансформатора | дефектовка обмоток, устранение неисправности, ремонт подгоревших |  |  |
|  |  |  | изоляционных устройств. |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | 36 |  |
|  |  | 2.1 Монтаж и наладка | Наладка схем управления промышленного электрооборудования. | 6 | 9 |
|  | ПК 2.1- ПК | усложненных схем | Монтаж и наладка кодового устройства включения питания |  |  |
|  | 2.2 | пускорегулирующей | электрооборудования. |  |  |
|  |  | аппаратуры. | Монтаж и наладка схемы управления двумя откачивающими насосами. | 6 | 9 |
|  |  |  | Наладка схемы АВР. | 6 | 9 |
|  |  |  | Наладка схемы учета электрической энергии с помощью трехфазного | 6 | 9 |
|  |  |  | счетчика электрической энергии с трансформаторами тока. |  |  |
|  |  |  | Наладка схемы управления АД с двух рабочих мест. | 6 | 9 |
|  |  |  | Наладка схемы включения освещения с двух мест переключателем | 6 | 9 |
|  | Раздел 3. Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов |  |  | 234 |  |

|  | ПК 2.1- ПК | 3.1 Отработка навыков |  | инструменты, приборы Ц-20; | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 | крепления радиодеталей на |  | подготовка радиодеталей к монтажу; |  |  |
|  |  | монтажных платах. |  | крепление радиоэлементов; |  |  |
|  |  |  |  | сборка простых устройств, используя монтажные и принципиальные схемы. |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.2 Работа с |  | - измерение переменного и постоянного напряжения на всех пределах шкалы | 6 | 9 |
|  | 2.2 | электроизмерительными |  | прибора; |  |  |
|  |  | приборами |  | - измерение сопротивления резисторов; |  |  |
|  |  |  |  | - прозвонка монтажных жгутов и соединительных кабелей. |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.3 Монтаж и техническое |  | -принципиальная и монтажная схемы; | 6 | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание сетевого |  | -компоновка деталей; |  |  |
|  |  | стабилизированного блока |  | -настройка узлов блока питания; |  |  |
|  |  | питания транзисторных |  | -определение основных параметров; |  |  |
|  |  | конструкций |  | -нахождение и устранение неисправностей. |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.4 Монтаж и техническое |  | -разборка принципиальной схемы; | 6 | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание сетевого |  | -измерение параметров; |  |  |
|  |  | стабилизированного блока |  | -монтаж усилителей звуковой частоты; |  |  |
|  |  | питания транзисторных |  | -настройка. |  |  |
|  |  | конструкций усилителей |  |  |  |  |
|  |  | звуковой частоты |  |  |  |  |
|  |  | повышенной мощности |  |  |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.5 Монтаж и техническое |  | -разборка схемы; | 6 | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание и |  | -проверка элементов схемы; |  |  |
|  |  | транзисторных регуляторов |  | -монтаж схемы; |  |  |
|  |  | напряжения. |  | -проверка правильности сборки; |  |  |
|  |  |  |  | -настройка |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.6 Монтаж и техническое |  | -разборка схемы; - замер параметров цепи; | 6 | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание генератора |  | -замер частоты осциллографическим методом, используя фигуры Лисажжу; |  |  |
|  |  | фиксированной частоты на |  | -ревизия генератора с помощью измерительных приборов. |  |  |
|  |  | 1000 Гц. |  |  |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.7 Монтаж и техническое |  | -изучение схемы; |  | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание |  | -проверка элементов схемы; | 6 |  |
|  |  | симметричного |  | -монтаж схемы; |  |  |
|  |  | мультивибратора. |  | -настройка; |  |  |
|  |  |  |  | -регулировка схемы |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.8Испытание |  | Испытание изоляции обмоток. Заливка масла. | 6 | 9 |
|  | 2.2 | трансформатора после |  | Испытание трансформатора после ремонта |  |  |
|  |  | ремонта. |  |  |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.9.Ремонт | масляных | Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования | 6 | 9 |
|  | 2.2 | выключателей, |  | ремонт масляных выключателей, разъединителей |  |  |
|  |  | разъединителей |  |  |  |  |
|  | ПК 2.1- ПК | 3.10 Ремонт, техническое |  | Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования, | 6 | 9 |
|  | 2.2 | обслуживание |  | Проверка сопротивления, проверка мест соединения, прозвонка цепей. |  |  |

|  | распределительных шин и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заземляющих устройств. |  |  |  |
| ПК 2.1- ПК | 3.11 Ремонт элементов | Реле максимального тока, времени, напряжения, датчиков, конечных | 6 | 9 |
| 2.2 | автоматики. | выключателей. Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | элементов. |  |  |
|  |  | Проверка механической части элементов автоматики, чистка, замена | 6 | 9 |
|  |  | контактов реле, датчиков, конечных выключателей. |  |  |
|  |  | Ремонт радиоэлектронных схем промышленного электрооборудования. | 6 | 9 |
|  |  | Регулировка электрооборудования промышленных предприятий. Испытание. |  |  |
| ПК 2.2-ПК | 3.12 Трехфазные | Монтаж, подключение и наладка однофазных и трехфазных | 6 | 9 |
| 2.3 | электросчетчики | электросчетчиков прямого включения и через трансформаторы тока. |  |  |
|  |  | Разметка и крепление одно и трехфазных электросчетчиков. | 6 | 9 |
|  |  | Прозвонка и маркировка проводов, крепление в жгуты и крепление их на | 6 | 9 |
|  |  | монтажных конструкциях. |  |  |
| ПК 2.2-ПК | 3.13Наладка и ремонт | Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. | 6 | 9 |
| 2.3 | щитков ОЩВ | Наладка и ремонт щитков ОЩВ. |  |  |
|  |  | Сборка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств, оцинковка | 6 | 4 |
|  |  | сборок алюминиевыми шинами, установка рубильников с боковыми |  |  |
|  |  | центральными приводами и их ремонт. |  |  |
|  |  | Регулировка включения подвижных ножей, зачистка и смазка контактных | 6 | 4 |
|  |  | соединений. |  |  |
|  |  | Установка, снятие предохранителей и их проверка. |  |  |
| ПК 2.2-ПК | 3.14 Контроль состояния | Наладка предохранителей, контакторов, контроллеров, магнитных | 6 | 4 |
| 2.3 | пускорегулирующих | пускателей, ключей управления. |  |  |
|  | устройств | Контроль состояния и устранение мелких дефектов магнитных пускателей, | 6 | 4 |
|  |  | кнопок управления. |  |  |
|  |  | Контроль состояния и устранение мелких дефектов пакетных выключателей и | 6 | 4 |
|  |  | других пускорегулирующих устройств. |  |  |
| ПК 2.2-ПК | 3.15 Ремонт, подключение | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, обнаружение | 6 | 4 |
| 2.3 | трех и однофазных | и устранение неисправности в обмотках. |  |  |
|  | электродвигателей | Проверка заземления, замена и притирка щеток, проверка состояния выводов | 6 | 4 |
|  |  | и их ремонт, подключение трех и однофазных электродвигателей |  |  |
|  |  | Установка, центровка и проверка на холостом ходу. | 6 | 4 |
| ПК 2.2-ПК | 3.15 Трассы наружного | Разметка трассы наружного контура заземления. | 6 | 9 |
| 2.3 | контура | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты и электродов из угловой стали | 6 | 9 |
|  |  | 50х50. |  |  |
|  |  | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты и электродов из угловой стали | 6 | 9 |
|  |  | 50х50. |  |  |
| ПК 2.2-ПК | 3.16 Монтаж стальной | Заглубление электродов на глубину 3м. | 6 | 9 |
| 2.3 | полосы в траншее. | Рытье траншеи глубиной 70 см по периметру наружного контура. | 6 | 9 |
|  |  | Монтаж стальной полосы в траншее. | 6 | 9 |
|  |  | Подключение контура заземления к водно-распределительному устройству. | 6 | 9 |

|  |  |  | Прозвонка. | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдача наружного контура заземления. | 6 | 9 |
|  | ПК 2.3 | 3.17 Внутренний контур | Разметка трассы внутреннего контура заземления. | 6 | 9 |
|  |  | заземления. | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты. | 6 | 9 |
|  |  |  | Монтаж стальной полосы на стене. | 6 | 9 |
|  |  |  | Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий | 6 | 9 |
|  |  |  | проводник. |  |  |
|  |  |  | Прозвонка. | 6 | 9 |
|  |  |  | Сдача и испытание контура заземления. | 6 | 9 |
|  | ПК 2.3 | 3.18 Ревизия и дефектовка | Проверка механической части, чистка, | 6 | 9 |
|  |  | элементов систем | замена контактов реле, датчиков, конечных выключателей. | 6 | 9 |
|  |  | автоматики (реле, датчики, | Проверка параметров срабатывания. | 6 | 9 |
|  |  | конечные выключатели и | Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов | 6 | 9 |
|  |  | т.д.) |  |  |  |
|  |  |  | Методика определения неисправностей систем по принципиальным и | 6 | 9 |
|  |  |  | электрическим схемам |  |  |
|  |  |  | Способы проверки элементов бесконтактных систем автоматики | 6 | 9 |
| ИТОГО за III курс по ПМ 02 324 часа |  |  |  |  |  |
|  |  | III курс 6 семестр 108 час. |  |  |  |
|  | Раздел 1.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |
| ПМ 03 Устранение и | ПК 3.1-ПК | 1.1 Техническое | Разделка кабеля, присоединение кабеля к вводам ВРУ. | 6 | 4 |
| предупреждение аварий и | 3.2 | обслуживание кабельных | - Поиск места повреждения |  |  |
| неполадок |  | линий 0,4 кВ. | - Локализация и замена поврежденного участка |  |  |
| электрооборудования |  |  | - Испытания кабельной линии перед подачей рабочего напряжения |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.2 Техническое | Проверка состояния трассы (наличие под проводами посторонних предметов | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание воздушных | и случайных строений, противопожарное состояние трассы, отклонение опор, |  |  |
|  |  | линий электропередач. | перекосы элементов и др.); |  |  |
|  |  |  | оценка состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений отдельных |  |  |
|  |  |  | проволок, наличие набросов, величина стрелы провеса и др.); |  |  |
|  |  |  | Осмотр опор и стоек (состояние опор, наличие плакатов, целостность |  |  |
|  |  |  | заземления); |  |  |
|  |  |  | Контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, кабельных |  |  |
|  |  |  | муфт на спусках, разрядников. |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.3 Техническое | Пoдключeниe 3х фaзнoгo cчeтчикa | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание однофазных и | Подключение трёхфазного счётчика через трансформаторы тока |  |  |
|  |  | трехфазных |  |  |  |
|  |  | электросчетчиков прямого |  |  |  |
|  |  | включения и через |  |  |  |
|  |  | трансформаторы тока. |  |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.4 Техническое | Проверка состояния проводки. | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание | Проверка исправности освещения (как основного, так и аварийного). |  |  |
|  |  | осветительных и силовых | Контроль исправности предохранительных блоков. |  |  |
|  |  | щитов, ящиков и вводно- | Контроль целостности изоляции, ее испытание и измерение ее |  |  |

|  |  | распределительных |  | сопротивления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.5 Техническое |  | Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание |  | удаление загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пускорегулирующей |  | Ревизия механической части. Проверке подвергается рабочая пружина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аппаратуры: контроллеров, |  | обеспечивающая разрыв контактов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контакторов, магнитных |  | Зачистка контактов – мера, от которой лучше воздержаться при проведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пускателей, автоматических |  | технического обслуживания исправных магнитных пускателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выключателей, кнопок |  | Тщательный осмотр катушки пускателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управления, пакетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выключателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.5 Техническое |  | Контроль за состоянием контактных соединений и замена перегоревших |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание аппаратов |  | плавких вставок запасными заводского изготовления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.6 Техническое |  | Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание однофазных и |  | асинхронного и коллекторного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трехфазных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асинхронного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коллекторного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.1-ПК | 1.7 Техническое |  | Регламент работ по техническому обслуживанию систем автоматики. |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.2 | обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.2- ПК | 1.8 Техническое |  | Технический осмотр подстанции: |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.3 | обслуживание |  | исправность телесигнализации открывания дверей ПС, РП, ТП; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электрооборудования |  | исправность телефонной связи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трансформаторных |  | наличие защитных средств согласно табеля, их состояние и сроки испытания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подстанций: выключателей, |  | наличие противопожарных средств, их состояние; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разъединителей. |  | состояние освещения подстанции, отсутствие неисправных выключателей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | розеток; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | состояние технической документации на подстанции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | положение накладок, автоматов, рубильников и предохранителей в цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вторичной коммутации и соленоидов или электродвигателей заводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пружинных приводов и соответствие их оперативным указаниям для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | существующей схемы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие и контроль изоляции оперативного тока по вольтметрам на панелях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РЗА; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие и контроль изоляции собственных нужд; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие принципиальной схемы ПС и ее соответствие существующей схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3.2- ПК | 1.9 Техническое |  | Техническое обслуживание электрооборудования трансформаторных |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |
|  | 3.3 | обслуживание |  | подстанций: отделителей, короткозамыкателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трансформаторных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | подстанций: отделителей, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | короткозамыкателей |  |  |  |
|  | ПК 3.2- ПК | 1.10 Техническое | Техническое обслуживание электрооборудования промышленных | 6 | 4 |
|  | 3.3 | обслуживание | предприятий: крановых механизмов, лифтов механизмов непрерывного |  |  |
|  |  | электрооборудования | транспорта. |  |  |
|  |  | промышленных |  |  |  |
|  |  | предприятий: крановых |  |  |  |
|  |  | механизмов, лифтов, |  |  |  |
|  |  | механизмов непрерывного |  |  |  |
|  |  | транспорта. |  |  |  |
|  | ПК 3.2- ПК | 1.11 Техническое | Техническое обслуживание электрооборудования промышленных | 6 | 4 |
|  | 3.3 | обслуживание | предприятий: насосов, вентиляторов, компрессоров. |  |  |
|  |  | электрооборудования |  |  |  |
|  |  | промышленных |  |  |  |
|  |  | предприятий: насосов, |  |  |  |
|  |  | вентиляторов, |  |  |  |
|  |  | компрессоров. |  |  |  |
|  | ПК 3.2- ПК | 2.Организация | Инструкции по эксплуатации взрывозыщищенного оборудования. | 6 | 4 |
|  | 3.3 | технологического | Классификация взрывоопасных зон производственных помещений. |  |  |
|  |  | обслуживания | Классификация взрывоопасных зон наружных установок. |  |  |
|  |  | взыровозащищенного | Маркировка электрооборудования по взрывозащите: уровни взрывоопасных | 6 | 4 |
|  |  | электрооборудования | смесей по ГОСТу. Маркировка электрооборудования по взрывозащите: виды |  |  |
|  |  | промышленных | категорий взрывоопасных смесей, распределение смесей по ГОСТу. |  |  |
|  |  | организаций | Маркировка электрооборудования по ПИВЭ и по ПИВРЭ. Выбор | 6 | 4 |
|  |  |  | взрывозащищенного оборудования. АД взрывоопасного исполнения. Монтаж |  |  |
|  |  |  | взрывоопасного оборудования. |  |  |
|  |  |  | Сдача и прием эксплуатационных установок во взрывоопасных зонах. | 6 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатация взрывозащищенного оборудования. Освещение взрывоопасных |  |  |
|  |  |  | зон и помещений. Электропроводка во взрывоопасных зонах |  |  |
|  |  |  | Пускорегулирующая аппаратура, установочные изделия во взрывоопасных |  |  |
|  |  |  | зонах |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с особенностями планово-предупредительный ремонт и | 6 | 4 |
|  |  |  | профилактические испытания взрывозащищенного электрооборудования |  |  |
|  |  |  | особенности ремонта применительно к взрывозащищенным |  |  |
|  |  |  | электродвигателям. |  |  |
|  |  |  | Ремонтная документация на взрывозащищенное электрооборудование | 6 | 4 |

ИТОГО за III курс по ПМ 03 108 час.

- Условия реализации учебной и производственной практики

- Требования к материально-техническому обеспечению Реализация учебной и производственной практики требует наличия кабинетов: «Технические измерения» «Материаловедение» «Электротехника» «Технического черчения»

«Безопасность жизнедеятельности».

Оборудование   учебного   кабинета   и   рабочих   мест   кабинета   специальных

дисциплин «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)

- тренажёр для отработки навыков работы с измерительными приборами Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- интерактивная доска

- Мультимедийный проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Электромастерская:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- слесарный верстак, тиски

- механизированные инструменты для выполнения электротехнических работ

- наборы режущих, сверлильных инструментов и приспособлений;

- комплект контрольно-измерительных приборов;

- конструкционные и инструментальные материалы;

- техническая и технологическая документация.

- тренажер для отработки координации движения рук при выполнении электротехнических работ.

4.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники:

1. Асадуллина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2018. – 290с.

2. Асадуллина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2018. – 290с.

3. Берикашвили В.Ш. Основы электротехники: учебник для студ. СПО. – М.: Академия, 2017 5

4.  Бабичева  И.В.  Техническая  механика:  учебное  пособие  для  ССУЗов.  -  М.:

РУСАЙНС, 2021. – 102с.

5. Контрольно – измерительные приборы и инструменты: учебник для СПО /Под ред. С.А. Зайцева. – М.: Академия, 2017. – 464с

6. Контрольно – измерительные приборы и инструменты: учебник для СПО /Под ред. С.А.Зайцева. – М.: Академия, 2018. – 464с. 1

7. Кузовкин В.А. Электротехника и электроника: учебник. – М.: Юрайт, 2018 3

8. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов: учебник для СПО. –

М.: Академия, 2018. – 352с.

9.Ткачева  Г.В.  Слесарные  работы.  Основы  профессиональной  работы:	учебно-

практическое пособие для СПО. - М.: КНОРУС, 2020. – 132с. 2

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учеб.пособие для СПО. – М.: Академия, 2018

- Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. СПО. – 5-е изд. стер. – М.: Академия, 2018 2

- Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов: учебник для СПО. – М.: КНОРУС, 2019. – 406с. 2

- Щагин А.В. Основы автоматизации технологических процессов: учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2018. 3

Дополнительная литература:

1.Гончаров А. А. Устройства программного управления в автоматизированном производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2017. – 217с. – Доступ из ЭБС «Лань» Шандриков А. С.

2.Электротехника	с	основами	электроники	[Электронный	ресурс]:	учебное

пособие. – Минск: РИПО, 2018. – 318с. – Доступ из ЭБС «Лань»

3.Гудимова Л. Н., Епифанцев Ю. А., Живаго Э. Я., Макаров А. В. — Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник. – СПб: «Лань», 2020. – 324с. – Доступ из ЭБС «Лань» Немкова Г. Н., Мазилкин С. А. — Техническая механика.

4.Курсовое проектирование [Электронный учебник]: учебное пособие. – Минск:

РИПО, 2018. – 200с. – Доступ из ЭБС «Лань

- Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для студ.СПО. –М.: Академия, 2014

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики Учебная и производственная практика проводится согласно учебному плану по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и расписанию проведения учебной и производственной практики. Учебная и производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого профессионально модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике, является освоенная учебная практика.

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (производственная характеристика. Аттестационный лист, дневник, отчет о прохождении практики).

Учебная практика на базе техникума предусмотрена на 1 курсе обучения.

Базами проведения производственной практики являются и предприятия имеющие структурные подразделения, соответствующие профилю профессиональной деятельности обучающихся-практикантов. С которыми техникум заключил двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях учебного заведения.

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по учебному заведению.

Перед началом практики проводится проводится организационное собрание, на котором обучающиеся получают разъяснения по прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимые документы (дневник практики, программу практики, индивидуальные задание и др.)

Организацию практики осуществляет учебно- производственный отдел техникума,

- обязанности которого входит:

  - определение баз проведения практики;

  - распределение обучающихся по местам проведения практики и осуществление постоянного контроля за качеством выполнения практики;

  - организация и проведение установочного и итогового собрания, а также принятие зачетов по итогам учебной и производственной практики.

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется с двух сторон:

со стороны техникума руководителями практики являются мастера производственного обучения;

со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, назначенные руководителем организации приказом.

В обязанности руководителя практики от техникума входят:

  - обеспечение проведение всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания, инструктаж по технике безопасности;

  - осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности;

  - принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики;

  - разработка тематики индивидуальных заданий;

  - обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия ее учебным планам и программам;

  - принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ;

  - оказание методической помощи обучающимся при выполнении индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы;

  - осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося учебной практики, правильность и систематичность заполнения обучающимся отчетов по производственной практике, дневников и выполнения индивидуальных заданий.

Мастер производственного обучения - руководитель практики на организационном собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-методическими материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу.

Обучающийся при прохождении практики обязан:

-руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

-в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;

-строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового распорядка;

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении;

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов

- оборудования;

-поддерживать имидж предприятия;

-сохранять коммерческую тайну предприятия;

-собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; -ежедневно вести дневник практики;

-регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя практики от учебного заведения о проделанной работе;

-своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в установленные сроки.

- момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

Продолжительность рабочего дня обучающихся:

-при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

- период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении текущих производственных задач организации – базы практики.

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент направляется в другую организацию для выполнения программы. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета обучающийся отчисляется из техникума.

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППРКС по профессии СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной и производственной практики осуществляются мастером производственного обучения в форме зачета.

Текущий контроль проводится мастером в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной квалификационной работой и присвоением разряда по профессии.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды контрольно-оценочных средств (КОС).

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты | Основные | показатели | оценки | Формы и методы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (освоенные | результата |  |  | контроля и оценки |
| профессиональные |  |  |  |  |
| компетенции) |  |  |  |  |

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, | Текущий контроль в |
| --- | --- | --- |
|  | пригонку и пайку деталей и узлов | форме защиты |
|  | различной сложности в процессе сборки | практических работ, |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и | устный опрос, |
|  | ремонта | тестирование по темам, |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время | оценка и защита |
|  | эксплуатации оборудования и при | презентации, доклада, |
|  | проверке его в процессе ремонта | творческого проекта, |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на | оценка выполнения работ |
|  | ремонт электрооборудования | по учебной и |
|  |  | производственной |
|  |  | практике. |
|  |  | Промежуточная |
|  |  | аттестация по этапам |
|  |  | прохождения учебной и |
|  |  | производственной |
|  |  | практики. |
|  |  | Квалификационный |
|  |  | экзамен по итогу учебной |
|  |  | и производственной |
|  |  | практики. |
| ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования |  |  |
| ПК 2.1. Формировать | Демонстрация сформированной медиатеки | Текущий контроль в |
| медиатеки для | для структурированного хранения и | форме защиты |
| структурированного хранения и | каталогизации цифровой информации. | практических работ, |
| каталогизации цифровой |  | устный опрос, |
| информации. |  | тестирование по темам, |
|  |  | оценка и защита |
| ПК 2.1 Принимать в | -демонстрация точности и скорости | презентации, доклада, |
| эксплуатацию | чтения технических чертежей; | творческого проекта, |
| отремонтированное | -демонстрация скорости и качества | оценка выполнения работ |
| электрооборудование и | анализа технологической документации; | по учебной и |
| включать его в работу | -демонстрация способности проверять | производственной |
|  | электрооборудование на соответствие | практике. |
|  | чертежам, электрическим схемам, |  |
|  | техническим условиям; | Аттестация по этапам |
|  | -демонстрация качественного выполнении | прохождения учебной и |
|  | приемосдаточных работ; | производственной |
|  | - владение технологией запуска | практики. |
|  | электрооборудования в работу после |  |
|  | ремонта; | Квалификационный |
|  | обоснованный выбор технологического | экзамен по итогу учебной |
|  | оборудования, инструментов, | и производственной |
|  | приспособлений, мерительного и | практики. |
|  | вспомогательного инструмента в условиях |  |
|  | приемосдаточных работ; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |
| ПК 2.2 Производить испытания | - демонстрация точности и скорости |  |
| и пробный пуск машин под | чтения технических чертежей; |  |
| наблюдением инженерно- | -демонстрация скорости и качества |  |
| технического персонала | анализа технологической документации; |  |
|  | -демонстрация качественного выполнения |  |
|  | испытаний и пробного пуска |  |
|  | электрических машин; |  |

|  | - владение технологией выполнения |  |
| --- | --- | --- |
|  | испытаний и пробного пуска |  |
|  | электрических машин; |  |
|  | -обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, |  |
|  | приспособлений, мерительного и |  |
|  | вспомогательного инструмента при |  |
|  | выполнении испытаний и пробного пуска |  |
|  | электрических машин; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |
| ПК 2.3 Настраивать и | -демонстрация скорости и качества |  |
| регулировать контрольно- | определения необходимости в настройке и |  |
| измерительные приборы и | регулировке контрольно- измерительных |  |
| инструменты | приборов и инструментов; |  |
|  | - демонстрация точности и скорости |  |
|  | настройки и регулировки контрольно- |  |
|  | измерительных приборов и инструментов; |  |
|  | - владение технологией настройки, |  |
|  | регулировки и технического |  |
|  | обслуживания контрольно- измерительных |  |
|  | приборов и инструментов; |  |
|  | обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, |  |
|  | приспособлений, мерительного и |  |
|  | вспомогательного инструмента при |  |
|  | выполнении настройки и регулировки |  |
|  | контрольно- измерительных приборов и |  |
|  | инструментов; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |

ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| ПК 3.1 | - демонстрация точности и скорости | Текущий контроль в |
| --- | --- | --- |
| Проводить плановые и | чтения технических чертежей; | форме защиты |
| внеочередные осмотры | -демонстрация скорости и качества | практических работ, |
| электрооборудования | анализа технологической документации; | устный опрос, |
|  | - демонстрация способности вести расчеты | тестирование по темам, |
|  | и составлять эскизы необходимые при | оценка и защита |
|  | сборке изделий; | презентации, доклада, |
|  | -демонстрация качественного выполнения | творческого проекта, |
|  | слесарной обработки, пригонки и пайки | оценка выполнения работ |
|  | деталей и узлов различной сложности в | по учебной и |
|  | процессе сборки; | производственной |
|  | - владение технологией выполнения | практике. |
|  | слесарных и слесарно-сборочных работ; |  |
|  | - - обоснованный выбор | Аттестация по этапам |
|  | технологического оборудования, | прохождения учебной и |
|  | инструментов, приспособлений, | производственной |
|  | мерительного и вспомогательного | практики. |
|  | инструмента при выполнении слесарных и |  |
|  | слесарно-сборочных работ; | Квалификационный |
|  | - соответствие выполненных работ | экзамен по итогу учебной |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, | и производственной |
|  | технике безопасности. | практики. |
| ПК 3.2 Производить | - демонстрация точности и скорости |  |
| техническое обслуживание | чтения технических чертежей; |  |
| электрооборудования согласно | -демонстрация скорости и качества |  |
| технологическим картам | анализа технологической документации; |  |
|  | -демонстрация качественного выполнения |  |
|  | слесарных и слесарно-сборочных работ |  |
|  | при изготовлении приспособлений для |  |

|  | сборки и ремонта; |  |
| --- | --- | --- |
|  | - владение технологией выполнения |  |
|  | слесарных и слесарно-сборочных работ; |  |
|  | -обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, |  |
|  | приспособлений, мерительного и |  |
|  | вспомогательного инструмента при |  |
|  | изготовлении приспособлений для сборки |  |
|  | и ремонта; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |
| ПК 3.3 | -демонстрация скорости и качества |  |
| Выполнять замену | определения основных неисправностей |  |
| электрооборудования, не | оборудования; |  |
| подлежащего ремонту, в случае | - демонстрация точности и скорости |  |
| обнаружения его | устранения дефектов во время |  |
| неисправностей | эксплуатации оборудования и при |  |
|  | проверке его в процессе ремонта; |  |
|  | - владение технологией выполнения |  |
|  | ремонтных работ; |  |
|  | -обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, |  |
|  | приспособлений, мерительного и |  |
|  | вспомогательного инструмента при |  |
|  | выполнении ремонтных работ; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предприятие: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

М.П.

Предприятие: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

М.П.

Предприятие: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

М.П.