2

СОДЕРЖАНИЕ	.

| Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики | 4 |
| --- | --- |
| Результаты освоения учебной и производственной практики | 7 |
| Структура и содержание учебной и производственной практики | 9 |
| Условия реализации учебной и производственной практики | 37 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики | 43 |
| Лист согласования | 46 |

3

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной практики

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая программа)

- является  частью  основной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД)

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики - требования к результатам освоения учебной и производственной практики

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов,

узлов и механизмов электрооборудования;

-заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими

приборами, средствами измерений, стендами;

-выполнения	работ	по	техническому	обслуживанию	(ТО)	электрооборудования

промышленных	организаций:	осветительных	электроустановок,	кабельных	линий,

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- выполнять  ремонт  осветительных  электроустановок,  силовых  трансформаторов,

электродвигателей

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

4

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок

- проводить электрические измерения

- снимать показания приборов

- проверять  электрооборудование  на соответствие  чертежам,  электрическим  схемам,

техническим условиям

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электрооборудования.

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта

- слесарные и слесарно-сборочные операции, их назначение

- приемы и правила выполнения операций

- рабочий   (слесарно-сборочный)   инструмент   и   приспособления,   их  устройство,

назначение и приемы пользования

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

5

- систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики:

Всего -1404 часов (39 недель), в том числе:

учебная практика -552 час (15недель), в том числе:

| в рамках освоения ПМ 01 - 480 часа |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПМ 02 | - 36 | часов |
| ПМ 03 | - 36 | часа |

производственная практика - 852 часов (24 недели), в том числе:

| в рамках освоения ПМ 01 | -420 часа |  |
| --- | --- | --- |
| ПМ 02 | - 324 | часа |
| ПМ 03 | - 108 | часов |
| государственная итоговая аттестация – | 72 часа (2 недели). |  |

6

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Результатом освоения учебной и производственной практики является овладение

обучающимися общими и профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной |
|  | сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке |
|  | его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать |
|  | его в работу |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- |
|  | технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производитьтехническоеобслуживаниеэлектрооборудованиясогласно |
|  | технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае |
|  | обнаружения его неисправностей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, |
|  | проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее |
|  | достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, |
|  | оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за |
|  | результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения |
|  | профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной |
|  | деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных |
|  | профессиональных знаний (для юношей) |

Результаты освоения учебной и производственной практик направлены на формирование результатов воспитания:

ЛР 4

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный,

7

|  | ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского |  |  |  |  |  |
|  | общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального |  |  |  |  |  |
|  | образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий |  |  |  |  |  |
|  | позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный |  |  |  |  |  |
|  | на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены |  |  |  |  |  |
|  | технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к |  |  |  |  |  |
|  | формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного |  |  |  |  |  |
|  | «цифрового следа» |  |  |  |  |  |
| ЛР 6 | Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий |  |  |  |  |  |
|  | познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и |  |  |  |  |  |
|  | профессионального маршрута, выбранной квалификации |  |  |  |  |  |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию |  |  |  |  |  |
|  | успешной профессиональной и общественной деятельности |  |  |  |  |  |
| ЛР15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к |  |  |  |  |  |
|  | возможности личного участия в решении общественных, государственных, |  |  |  |  |  |
|  | общенациональных проблем |  |  |  |  |  |
| ЛР 19 | Осознающий и соблюдающий корпоративную политику и культуру предприятия- |  |  |  |  |  |
|  | работодателя, санитарно-производственные нормы и правила, активно |  |  |  |  |  |
|  | участвующий в экспериментальной и исследовательской деятельности для |  |  |  |  |  |
|  | реализации | стратегических | целей | корпорации, | проявляющий | себя |
|  | конкурентоспособным специалистом |  |  |  |  |  |

8

- Структура и содержание учебной и производственной практики

3.1. Структура учебной и производственной практики

| Коды | Наименование | Наименование | Всего |  | Распределение часов по |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компетенций и | профессиональных | практики | часов |  |  | семестрам |  |  |  |  |
| личностных | модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I курс |  | II курс |  |  | III курс |  |
| результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ПК 1.1 - ПК | ПМ 01. Сборка, монтаж, | учебная | 480 | 36 | 108 | 60 | 132 |  | 72 | 72 |
| 1.4 | регулировка и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1–ОК7 , | узлов и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная | 420 | - | - | 72 | 120 |  | 186 | 42 |
| ЛР 4, 6, 14, | оборудования, агрегатов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15, 19 | машин, станков и другого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 - ПК | ПМ 02. Проверка и наладка | учебная | 36 | - | - | - | - |  | - | 36 |
| 2.3 | электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1–ОК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная | 324 | - | - | - | - |  | - | 324 |
| ЛР 4, 6, 14, 15, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 - ПК | ПМ 03 Устранение и | учебная | 36 | - | - | - | - |  | - | 36 |
| 3.3 | предупреждение аварий и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1–ОК7 | неполадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ЛР 4, 6, 14, 15, | электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | учебная | 552 | 36 | 108 | 60 | 132 |  | 72 | 144 |
|  |  | производственная | 852 | - | - | 72 | 120 |  | 186 | 474 |

9

3.2. Содержание учебной и производственной практики

3.2.1. Тематический план учебной практики

| Наименование | Наименование | Виды работ | Колич | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| профессионального | разделов/темы |  | ество | и личностных |
| модуля |  |  | часов | результатов, |
|  |  |  |  | формированию |
|  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  | способствует |
|  |  |  |  | элемент |
|  |  |  |  | программы |
|  | I курс 1 семестр 36 часов |  |  |  |
|  |  | Раздел 1.Слесарно-сборочные работы |  |  |
| ПМ 01. Сборка, | Тема 1.1 Плоскостная | Соблюдение требований безопасности труда, усвоение правил и | 6 | ПК.1.1,ОК 1, 2, ЛР4 |
| монтаж, регулировка | разметка | инструкций. |  |  |
| и ремонт узлов и |  | Требования к организации рабочего места слесаря. Безопасность |  |  |
| механизмов |  | труда на рабочем месте, безопасные приёмы работы, правила и |  |  |
| оборудования, |  | инструкции по безопасности труда в мастерской. Пожарная |  |  |
| агрегатов, машин, |  | безопасность. Плоскостная разметка. Подготовка деталей к |  |  |
| станков и другого |  | разметке. Упражнения в нанесении произвольно расположенных |  |  |
| электрооборудования |  | взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных |  |  |
| промышленных |  | прямолинейных рисок, под заданным углом. |  |  |
| организаций |  |  |  |  |
|  |  | Построение замкнутых контуров. Разметка осевых линий. | 6 | ПК.1.1,ОК 1, 2 |
|  |  | Разметка контуров деталей по шаблонам. |  |  |
|  |  | Заточка и заправка разметочного инструмента. |  |  |
|  |  | Технологический процесс плоскостной разметки по металлу. | 6 | ПК.1.1,ОК 1, 2 |
|  |  | Оборудование инструменты и приспособления применяемых при |  |  |
|  |  | разметке. Брак при разметках и меры предупреждения. Техника |  |  |
|  |  | безопасности при выполнении разметки. |  |  |
|  | Тема 1.2 Рубка, правка | Рубка, правка и гибка металла. Рубка листовой стали по | 6 | ПК.1.1, ОК1,2, ЛР6 |
|  | и гибка металла | разметочным рискам, по уровню губок тисков. Механизация |  |  |
|  |  |  |  | 10 |

|  |  | процесса рубки металла. Правка полосовой и круглой стали на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плите. Техника безопасности при выполнении рубки. |  |  |
|  |  | Правка и гибка металла. Разметка контуров, деталей по шаблону. | 6 | ПК.1.1,ОК 1, 2 |
|  |  | Заточка и заправка разметочного инструмента. |  |  |
|  |  | Правка листовой стали. Гибка полосовой стали на ручном прессе. | 6 | ПК.1.1,ОК 1, 2,3 |
|  |  | Гибка труб в приспособлениях. |  |  |
|  | I курс 2 семестр 108 часов |  |  |  |
|  | Тема 1.3 Резка металла, | Резка металла, опиливание металла. Упражнение в постановке | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  | опиливание металла | корпуса в движении слесарной ножовкой. Разрезание угловой |  | ЛР13 |
|  |  | стали. Опиливание металла. |  |  |
|  |  | Разрезание труб труборезом. | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  |  | Резание листового металла ручными ножницами. |  |  |
|  |  | Резание металла рычажными ножницами. |  |  |
|  |  | Опиливание металла. Упражнения в держании напильника в | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  |  | правильной постановке корпуса и ног при опиливании. |  |  |
|  |  | Упражнение в движении и балансировке напильника при |  |  |
|  |  | опиливании плоских поверхностей. |  |  |
|  |  | Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Проверка | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  |  | углов угольником шаблонов и простым угломером. Опиливание |  |  |
|  |  | привольных поверхностей. Проверка радиусометром и |  |  |
|  |  | шаблонами. |  |  |
|  |  | Проверка углов угольников, шаблонов и простым угломером | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  |  | Опиливание криволинейных поверхностей. Проверка |  |  |
|  |  | радиусометром и шаблонами. |  |  |
| ПМ 01. Сборка, | Тема 1.4 Сверление, | Сверление, зенкование и нарезание резьбы. Упражнение в | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
| монтаж, регулировка | зенкование и нарезание | управлении сверильным станком. Сверление сквозных и глубоких |  |  |
| и ремонт узлов и | резьбы | отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными |  |  |
| механизмов |  | дрелями. Заправка режущих элементов сверла. Сверление |  |  |
| оборудования, |  | электродрелями. |  |  |
| агрегатов, машин, |  |  |  |  |
| станков и другого |  |  |  |  |
|  |  | Развертывание отверстий вручную и на станке. | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3 |
|  |  |  |  | 11 |

| электрооборудования |  | Ознакомление с резьбонарезными инструментами (круглые, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленных |  | прогонка их по готовой нарезке. Нарезание наружных правых и |  |  |
| организаций |  | левых резьб на болтах, шпильках и трубах. |  |  |
|  |  | Нарезание наружных правых и левых резьба на болтах, шпильках, | 6 | ПК.1.1, ОК1,2,3,4 |
|  |  | трубах. |  |  |
|  |  | Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. |  |  |
|  |  | Контроль резьбовых деталей. |  |  |
|  | Тема 1.5 Комплексные | Изготовление различных деталей, при обработке которых | 6 | ПК.1.2, ОК2,3,4,5, |
|  | работы | применяется разметка, рубка, правка, гибка, резка и опиливание. |  | ЛР 19 |
|  |  | Изготовление ведется по чертежам, инструкционно- | 6 | ПК.1.2, ОК2,3,4,5 |
|  |  | технологическим картам и образцам. |  |  |
|  |  | Изготовление различных деталей единично и небольшими | 6 | ПК.1.2, ОК2,3,4,5 |
|  |  | партиями |  |  |
|  |  | Выполнение работ по рабочим чертежам и технологическим | 6 | ПК.1.2, ОК2,3,4,5 |
|  |  | картам с самостоятельной настройкой сверлильных станков и |  |  |
|  |  | применением различных механизированных инструментов |  |  |
|  | Тема 1.6. Контактные | Электробезопасность при электромонтажных работах. | 6 | ПК.1.1, ОК2,3,4,5, |
|  | соединения. | Электромонтажный инструмент. Пайка алюминиевых и медных |  | ЛР6 |
|  |  | проводов. Болтовое соединение проводов. |  |  |
|  | Тема 1.7 Разметочные | Инструменты и приспособления для разметочных работ. | 6 | ПК.1.1, ОК2,3,4,ЛР6 |
|  | работы. | Разметка мест установки крепежных изделий. Разметка мест |  |  |
|  |  | установки светильников. Разметка мест монтажа установочных |  |  |
|  |  | аппаратов. |  |  |
|  | Тема 1.8 Монтаж | Виды и типы электропроводок. | 6 | ПК.1.1, ОК2,3,4,ЛР6 |
|  | электропроводок |  |  |  |
|  |  | Оформить проход через условную стену. Высверливание | 6 | ПК.1.1,ОК2,3,4 |
|  | плоскими проводами. |  |  |  |
|  |  | отверстий в стене |  |  |
|  |  | Закрепить два отрезка провода параллельно друг другу. Изогнуть | 6 | ПК.1.1,ОК2,3,4 |
|  |  | провода под углом 90 |  |  |
|  |  |  |  | 12 |

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| 1.9 Монтаж | Закрепить кабель скобами. | 6 | ПК.1.1,ОК2,3,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| электропроводок | Оформить проход через условную стену |  |  |
| кабелями. |  |  |  |

Итого за I курс 144 часа

- курс 3 семестр 60 часов

| 1.9 Монтаж | Оформить концевую заделку. Разделка кабелей | 6 | ПК1.2, |
| --- | --- | --- | --- |
| электропроводок | Ответвление жил проводов и кабелей |  | ОК1,2,3,ЛР15 |
| кабелями. |  |  |  |
|  | Подготовка жил проводов и кабелей к выполнению контактного | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | соединения при помощи пайки. |  |  |
|  | Оконцевание, соединение, ответвление жил проводов и кабелей | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | при помощи пайки. |  |  |
|  | Разметочные работы (разметка места установки выключателей, | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | розеток, трасс электропроводок). |  |  |
| Тема 2 | Составление технологических карт на слесарные операции | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3, ЛР6 |
| Технологические карты |  |  |  |
|  | Чтение маркировки установочных и монтажных проводов | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Составление технологической последовательности разделки и | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | соединения проводов и кабелей в зависимости от марки |  |  |
|  | проводника |  |  |
|  | Составление технологической последовательности опрессовки. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Разметка мест монтажа установочных аппаратов | 6 |  |
|  |  |  | ПК1.2, ОК1,2,3 |

- курс 4 семестр 132 часа

13

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Тема 2.1 Проводка | Монтаж электрической проводки на учебном стенде | 6 | ПК1.2, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке деталей |  | ОК1,2,3,ЛР14 |
|  | Составление спецификации деталей по узлам и на изделие в | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | целом |  |  |
|  | Ознакомление с технической документацией для выполнения | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | электромонтажных работ |  |  |
|  | Подбор инструментов и материалов для ведения | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | электромонтажных работ |  |  |
| Тема 2.2 Требование к | Соединение проводов различными способами | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
| прокладке | Соединение проводов скруткой |  |  |
| электропроводки | Соединение проводов пайкой |  |  |
| Тема 2.3 Монтаж | Схема подключения магнитного пускателя | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3,ЛР6 |
| нереверсивного |  |  |  |
|  | Прозвонка схемы подключения | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
| магнитного пускателя |  |  |  |
|  | Выявление неисправностей магнитного пускателя | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Устранение неисправностей | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Пробный пуск после демонтажа пускателя | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Снятие вольтамперных характеристик |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж | Разметить участок электропроводки. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3, |
| электропроводок в |  |  | ЛР14 |
| трубах |  |  |  |
|  | Разметить участок электропроводки | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Соединить между собой отрезки труб с использованием муфт. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | Конструкция лотков. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3, ЛР6 |

14

|  | Тема 2.6. Монтаж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электропроводок на |  |  |  |
|  |  | Крепление электропроводки на лотках. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
|  | лотках и коробах |  |  |  |
|  |  | Электропроводка в коробах. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3 |
| ПМ 01. Сборка, | Раздел 3. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования |  | 30 | ПК1.3, ОК1,2,3, |
| монтаж, регулировка | промышленных организаций. |  |  | ЛР19 |
| и ремонт узлов и |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1. Монтаж и | Монтаж ламп накаливания и установочных изделий: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
| механизмов | ремонт осветительных | - определить неисправность лампы; |  |  |
| оборудования, | установок | - расшифровать условные обозначения; |  |  |
| агрегатов, машин, |  |  |  |  |
|  |  | Произвести монтаж выключателей, произвести монтаж розеток и | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
| станков и другого |  | монтаж патронов. |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |
|  | Тема 3.2. Ремонт, | Ремонт, установка и монтаж люминесцентных ламп: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
| промышленных | установка и монтаж | - определить годность стартера, определить неисправности ЛЛ и |  |  |
| организаций | люминесцентных ламп | произвести монтаж ЛЛ. |  |  |
|  |  | Монтаж дуговых ртутных ламп: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
|  |  | - произвести монтаж ДРЛ; |  |  |
|  |  | - составить технологическую карту монтажа ПРА |  |  |
|  | Тема 3.3. Монтаж и | Электропроводка на напряжение до 1000 В: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
|  | ремонт | -открытая электропроводка: по стенам на скобах, лотках, стойках. |  |  |
|  | электропроводок |  |  |  |
|  |  | Электропроводка на напряжение до 1000 В: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
|  |  | - скрытая электропроводка: в стенах, перекрытиях; |  |  |
|  |  | - электропроводка в трубах. |  |  |
|  | Итого за II курс по ПМ 01 192 час. |  |  |  |
|  |  | III курс 5 семестр 72 часа |  |  |
| ПМ 01. Сборка, | Раздел 4. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  | 24 | ПК1.3, ОК1,2,3, |
| монтаж, регулировка |  |  |  | ЛР14 |
| и ремонт узлов и |  |  |  |  |
|  | Тема 4.1. Монтаж и | Замена катушек. Зачистка контактов | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
| механизмов | ремонт контакторов | Расшлихтовка магнитопровода. |  |  |
| оборудования, | переменного и | Монтаж контактора |  |  |
| агрегатов, машин, | постоянного тока. |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |

станков и другого электрооборудования промышленных организаций

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Тема 4.2. Схемы | Вычерчивание схем. Сборка схем после ремонта ПРА | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| управления |  |  |  |
| электродвигателем при |  |  |  |
| помощи магнитного |  |  |  |
| пускателя ( прямой и |  |  |  |
| реверсивный пуск): |  |  |  |
| Тема 4.3. Схемы | Вычерчивание схем. Сборка схем после ремонта ПРА | 6 | ПК1.3, |
| управления |  |  | ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| электродвигателем при |  |  |  |
| помощи магнитного |  |  |  |
| пускателя |  |  |  |
| (последовательный и |  |  |  |
| резервный пуск): |  |  |  |
| Тема 4.4. Монтаж и | Зачистка контактов. Крепление проводов; | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| ремонт автоматических | Регулировка узлов механической части. |  |  |
| выключателей | Монтаж выключателей в щитках. |  |  |
| Раздел 5. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики |  | 36 | ПК1.3, ОК1,2,3,6, |
|  |  |  | ЛР 19 |
| Тема 5.1. Ремонт и | Разборка реле. Проверка и регулировка механической части. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| монтаж | Измерение сопротивления обмотки. |  |  |
| электромагнитных |  |  |  |
|  | Проверка тока срабатывания на стенде. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| реле. | Монтаж на стенде. |  |  |
| Тема 5.2. Ремонт и | Разборка реле. Проверка и регулировка механической части. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| монтаж | Измерение сопротивления обмотки. |  |  |
| промежуточных, |  |  |  |
|  | Проверка тока срабатывания на стенде. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| указательных реле и | Монтаж на стенде. |  |  |
| реле времени |  |  |  |
| Тема 5.3. | Проверка надежности крепления элементов схемы. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| Максимально-токовая | Проверка затяжек всех винтовых соединений и качества паек. |  |  |
| защита. |  |  |  |
|  | Включение схемы. Оценка правильности работы схемы | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |

16

|  | Раздел 6. Ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций |  | 30 | ПК1.3, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК1,2,3,6,ЛР15 |
|  | Тема 6.1. Монтаж и | Осмотр шин. Проверка болтовых соединений. Удаление оксидной | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | ремонт шинных | пленки. |  |  |
|  | конструкций, | Проверка целостности изолятора. |  |  |
|  | изоляторов, |  |  |  |
|  |  | Проверка прочности крепления. Контроль внешнего искрового | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | разрядников | промежутка. Выбор разрядника. Осмотр корпуса. |  |  |
|  |  | III курс 6 семестр 72 часа |  |  |
| ПМ 01. Сборка, | Тема 6.2.Ремонт | Проверка отсутствия перекоса ножей. Проверка плотности | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6, |
| монтаж, регулировка | разъединителей, | прилегания ножей. |  | ЛР19 |
| и ремонт узлов и | выключателей |  |  |  |
|  |  | Целостность пластин гибкой связи. Проверка состояния | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| механизмов | нагрузки: |  |  |  |
|  |  | подвижных контактов |  |  |
| оборудования, |  |  |  |  |
| агрегатов, машин, |  |  |  |  |
|  | Тема 6.3.Ремонт | Проверка состояния механических креплений. Осмотр и | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| станков и другого |  |  |  |  |
|  | высоковольтных | регулировка контактов. Осмотр дугогасительных устройств. |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |
| промышленных | выключателей |  |  |  |
| организаций |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов |  | 24 | ПК1.3, ОК1,2,3,6, |
|  |  |  |  | ЛР15 |
|  | Тема 7.1. Основные | Осмотр трансформатора. измерение сопротивления обмоток, | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | виды повреждений и | проверка качества масла |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт магнитопровода и обмоток. Осмотр магнитопровода. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | трансформаторов | Осмотр состояния изоляции и ремонт. Измерение сопротивления |  |  |
|  |  | изоляции обмоток. Проверка отсутствия обрывов |  |  |
|  | Тема 7.2 Ремонт вводов | Осмотр вводов. Армирование вводов. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | и переключателей | Устранение повреждения пружины переключателя. |  |  |
|  |  | Очистка переключателя, закрепление и подтягивание контактов |  |  |
|  | Тема 7.3. Сборка | Сборка магнитопровода. Насадка обмоток и соединение обмоток, | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | трансформатора | закрепление крышки. |  |  |
|  | Раздел 8. Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока |  | 30 | ПК1.3, ОК1,2,3,6, |
|  |  |  |  | ЛР15 |
|  |  |  |  | 17 |

|  | Тема 8.1. Монтаж | Внешний осмотр: | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрических машин | - проверка комплектности; |  |  |
|  |  | - установка опорных оснований; |  |  |
|  |  | - проверка увлажненности обмоток; |  |  |
|  |  | - чистка, промывка, заполнение маслом подшипников; |  |  |
|  |  | - подготовка к пуску, пуск и опробование машины на холостом |  |  |
|  |  | ходу |  |  |
|  | Тема 8.2. Осмотр, | Проверка состояния корпуса фланцев, зажимов, выводных | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | дефектация и | концов, подшипниковых щитов; |  |  |
|  | подготовка | - измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  | электрических машин | - составление ведомости дефектов. |  |  |
|  | к ремонту: |  |  |  |
|  | Тема 8.3. Ремонт | Разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | асинхронного | корпуса, разборка подшипника |  |  |
|  | двигателя с | - осмотр деталей разобранной машины; |  |  |
|  | короткозамкнутым | - определение нарушений контактов между стержнями и |  |  |
|  | ротором: | короткозамкнутыми кольцами. |  |  |
|  | Тема 8.4. Ремонт | Разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | асинхронного | корпуса, разборка подшипника; |  |  |
|  | двигателя с фазным | - осмотр деталей разобранной машины |  |  |
|  | ротором |  |  |  |
|  | Тема 8.5 Ремонт | Разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | синхронного двигателя. | корпуса, разборка подшипника |  |  |
|  | Ремонт двигателя | - осмотр деталей разобранной машины. |  |  |
|  | постоянного тока. | Разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из |  |  |
|  |  | корпуса, разборка подшипника |  |  |
|  |  | - осмотр деталей разобранной машины |  |  |
|  |  | - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения |  |  |
|  |  | - продораживание коллектора |  |  |
|  |  | ИТОГО за III курс 144 часа |  |  |

Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования

18

| ПМ 02. | 1.1 Наладка устройств | Монтаж и наладка электросчетчиков. | 6 | ПК2.1, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка и наладка | учета электроэнергии | Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
| электрооборудования |  | Сборка и наладка простейших схем учет электроэнергии. |  |  |
|  |  | Сборка схемы этажных щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с |  |  |
|  |  | последующим включением. |  |  |
|  |  | Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности без |  |  |
|  |  | трансформатора тока. |  |  |
|  |  | Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности. |  |  |
|  |  | Прозвонка и маркировка проводов. |  |  |
|  |  | Наладка счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока |  |  |
|  |  | и с трансформаторами тока. |  |  |
|  |  | Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. |  |  |
|  | 1.2 Наладка | Наладка пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. | 6 | ПК2.1, |
|  | пускорегулирующей | Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  | аппаратуры | Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного |  |  |
|  |  | магнитного пускателя. |  |  |
|  |  | Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему |  |  |
|  |  | пускателя. |  |  |
|  |  | Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, |  |  |
|  |  | переключающих. Прозвонка катушки реле. Сборка схемы с |  |  |
|  |  | последующей наладкой и маркировкой. |  |  |
|  |  | Наладка и испытания переключателей типа ГОТ 3, УП 5300 |  |  |
|  |  | Сборка и наладка схемы при помощи переключателей ГШ 3, УП |  |  |
|  |  | 5300, реле МКУ 48, ПР, магнитных пускателей |  |  |
|  |  | ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей АЛ 50, А 3100, |  |  |
|  |  | трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных |  |  |
|  |  | приборов, счетчиков |  |  |
|  | 1.3 Наладка схем | Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. | 6 | ПК2.1, |
|  | управления: | Монтаж и наладка осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  |  | Монтаж и наладка щита ЩО-70 уличного освещения. |  |  |
|  |  |  |  | 19 |

|  | 1.4 Монтаж и наладка | Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | силовых сетей | устройств. | 6 | ПК2.1, |
|  |  | Порядок ошиновки сборок алюминиевыми шинами. |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  |  | Установка и наладка рубильников с боковыми и центральными |  |  |
|  |  | приводами. |  |  |
|  |  | Регулировка включения подвижных ножей переключателей типа |  |  |
|  |  | ПУ. Разборка, сборка, наладка контактных стоек на изоляторах А |  |  |
|  |  | 632, А 645м, А 6456. |  |  |
|  |  | Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. | 6 | ПК2.1, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Установка, снятие и наладка предохранителей до 600 А. |  |  |
|  |  | Монтаж и наладка магнитных пускателей и кнопочных станций к |  |  |
|  |  | ним, автоматических выключателей, контроллеров, |  |  |
|  |  | трансформаторов тока. Наладка АД трехфазного переменного |  |  |
|  |  | тока. |  |  |
|  | 1.5 Контрольно- | Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. Монтаж и | 6 | ПК2.3, |
|  | измерительные | наладка кодового устройства включения питания |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  | приборы | электрооборудования. Монтаж и наладка схемы управления |  |  |
|  |  | асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи |  |  |
|  |  | реверсивного магнитного пускателя. |  |  |
|  |  | Итого за III курс по ПМ 02 36 час. |  |  |

ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Тема 1.1 Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии

| Подключение и техническое обслуживание однофазных | 6 | ПК3.1, |
| --- | --- | --- |
| электросчетчиков. |  | ОК1,2,3,6,ЛР14 |
| Прозвонка и маркировка. | 6 | ПК3.1, ОК1,2,3,6 |
| Техническое обслуживание этажных щитков на 2-3 квартиры. |  |  |
| Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета | 6 | ПК3.1, ОК1,2,3,6 |
| активной энергии. |  |  |
| Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета |  |  |
| реактивной энергии. |  |  |

20

Тема 1.2 Техническое

обслуживание

пускорегулирующей

аппаратуры

| Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных | 6 | ПК3.1, |
| --- | --- | --- |
| магнитных пускателей. |  | ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| Техническое обслуживание современных типов |  |  |
| пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
| Техническое обслуживание переключателей типа ГОТ 3, УП 5300. | 6 | ПК3.1, ОК1,2,3,6 |
| Техническое обслуживание переключателей ГШ 3, УП 5300, реле |  |  |
| МКУ 48, ПР, магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических |  |  |
| выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых |  |  |
| кнопок, измерительных приборов, счетчиков. |  |  |
| Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: | 6 | ПК3.1, ОК1,2,3,6 |
| замыкающих, размыкающих, переключающих; катушки реле. |  |  |

Итого за III курс по ПМ 03 36часов

3.2.2. Тематический план производственной практики

| Наименование | Наименование |  | Наименование выполненных работ | Кол- | Коды компетенций и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессионального | раздела/темы |  |  | во | личностных |
| модуля |  |  |  | часов | результатов, |
|  |  |  |  |  | формированию |
|  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  | способствует элемент |
|  |  |  |  |  | программы |
| ПМ 01 Сборка, | Раздел 1. Охрана труда на предприятии, ознакомление с предприятием |  |  |  |  |
| монтаж, регулировка и |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Монтаж осветительных установок |  |  | 72 |  |
| ремонт узлов и |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Монтаж ламп |  | Определить неисправность лампы. Расшифровать | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6 |
| механизмов | накаливания и |  | условные обозначения. |  | ЛР4,6 |
| оборудования, | установочных изделий. |  |  |  |  |
| агрегатов, машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Произвести монтаж выключателей | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6 |
| станков и другого и |  |  |  |  |  |

21

| электрооборудования |  | Произвести монтаж розеток | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленных |  |  |  |  |
|  |  | Произвести монтаж патронов | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6 |
| предприятий |  |  |  |  |
|  | 4.2. Ремонт, установка и | Определить годность стартера; | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6, ЛР |
|  | монтаж |  |  | 15 |
|  | люминесцентных ламп. |  |  |  |
|  |  | Определить неисправности ЛЛ | 6 | ПК1.1,ОК 1,2,3,6 |
|  |  | Произвести монтаж ЛЛ | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Произвести монтаж ЛЛ | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
|  | 4.3. Монтаж дуговых | Произвести монтаж ДРЛ | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 ЛР14 |
|  | ртутных ламп |  |  |  |
|  |  | Произвести монтаж ДРЛ | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Составить технологическую карту монтажа ПРА | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Составить технологическую карту монтажа ПРА. | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
|  |  | II курс 4 семестр 120 часов |  |  |
| ПМ 01 Сборка, | Раздел 5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  | 60 |  |
| монтаж, регулировка и |  |  |  |  |
|  | 5.1. Монтаж и ремонт | Замена катушек. Зачистка контактов | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6.ЛР19 |
| ремонт узлов и | контакторов |  |  |  |
|  |  | Изготовление новых контактов из профильной меди. | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
| механизмов | постоянного тока | Расшихтовка магнитопровода, монтаж контактора |  |  |
| оборудования, |  |  |  |  |
| агрегатов, машин |  |  |  |  |
|  | 5.2. Монтаж и ремонт | Замена катушек. Зачистка контактов. | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6, |
| станков и другого и | контакторов и |  |  | ЛР14 |
| электрооборудования | магнитных пускателей |  |  |  |
|  |  | Изготовление новых контактов из профильной меди | 6 | ПК1.1, ОК1,2,3,6 |
| промышленных | переменного тока |  |  |  |
| предприятий |  |  |  |  |
|  | 5.3. Монтаж и ремонт | Замена короткозамкнутого витка. Расшлихтовка | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  | контакторов и | магнитопровода. |  |  |
|  | магнитных пускателей |  |  |  |
|  |  | Монтаж контактора. | 6 | ПК1.2, ОК1,2,3,6 |
|  | переменного тока |  |  |  |
|  |  | Зачистка контактов. Крепление проводов. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР14 |

22

ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин

станков и другого и электрооборудования промышленных предприятий

| 5.4. Ремонт | Ремонт металлических кожухов. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| автоматических | Регулировка узлов механической части. |  |  |
| выключателей |  |  |  |
| 5.5. Ремонт | Зачистка контактов. Крепление проводов. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР14 |
| рубильников, | Ремонт металлических кожухов. |  |  |
| переключателей, |  |  |  |
| реостатов |  |  |  |
|  | Регулировка узлов механической части. | 6 | ПК13, ОК1,2,3,6 |
|  | Чистка элементов сопротивлений. |  |  |
|  | Проверка креплений, винтовых соединений |  |  |
| Раздел 6. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики |  | 42 |  |
| 6.1. Ремонт и монтаж | Проведение внешнего осмотра. Разборка реле. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| реле тока и напряжения | Проверка регулировки механической части. |  |  |
|  | Проведение внешнего осмотра. Разборка реле. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Проверка регулировки механической части. |  |  |
|  | Измерение сопротивления обмотки. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Ремонт пружин и их замена. |  |  |
| 6.2. Монтаж, ремонт | Разборка реле. Проверка регулировки механической | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| указательного РУ – 21, | части. |  |  |
| промежуточного РП – |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления обмотки. Проверка | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| 341 и реле времени ЭВ – | времени срабатывания |  |  |
| 112, ЭВ – 114 |  |  |  |
| 6.3. Монтаж и ремонт | Разборка реле | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| теплового и газового | Проверка регулировки механической части. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| реле | Измерение сопротивления обмотки |  |  |
| Раздел 7. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств и |  | 66 |  |
| подстанций |  |  |  |
| 7.1 Монтаж и ремонт | Осмотр шин. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР15 |
| шинных конструкций. | Проверка болтовых соединений. |  |  |
| Изоляторы. |  |  |  |
|  | Удаление оксидной пленки. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Проверка целостности изолятора |  |  |

23

Проверка прочности крепления;

Ремонт изоляторов

6

ПК1.3, ОК1,2,3,6

Итого за II курс 4 семестр по ПМ 01 192 часов

Всего за II курс по ПМ 01 192 час

III курс 5 семестр 186 часов

| ПМ 01 Сборка, | Раздел 7. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств и |  | 48 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтаж, регулировка | подстанций |  |  |  |  |
| и ремонт узлов и |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Ремонт | Проверка отсутствия перекоса ножей. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
| механизмов | разъединителей, | Проверка плотности прилегания ножей. |  |  |  |
| оборудования, | выключателей нагрузки |  |  |  |  |
|  |  | Целостность пластин гибкой связи. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
| агрегатов, машин |  | Проверка состояния подвижных контактов. |  |  |  |
| станков и другого и |  | Ремонт приводного механизма. |  |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Ремонт | Проверка состояния механических креплений. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
| промышленных | высоковольтных | Осмотр и регулировка контактов; |  |  |  |
| предприятий | выключателей: |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр дугогасительных устройств. Слив масла. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  |  | Разборка. |  |  |  |
|  | 7.4. Ремонт разрядников | Контроль внешнего искрового промежутка. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  |  | Выбор разрядника. Осмотр корпуса и ремонт. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  | 7.5. Схемы соединения | Вычерчивание схем. Расчет заземления. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  | подстанции. Заземления |  |  |  |  |
|  |  | Расчет молниезащиты. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  | и молниезащита |  |  |  |  |
|  | Раздел 8. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов |  | 180 | ПК1.4, ОК1,2,3,6,ЛР6 |  |
|  | 8.1. Основные виды | Осмотр трансформатора. | 6 | ПК1.4, ОК1,2,3,6 |  |
|  | повреждений и текущий |  |  |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления обмоток. Проверка | 6 | ПК1.4, ОК1,2,3,6 |  |
|  | ремонт |  |  |  |  |
|  |  | качества масла. |  |  |  |
|  | трансформаторов: |  |  |  |  |
|  |  | Составление ведомости дефектов | 6 | ПК1.4, ОК1,2,3,6 |  |
| ПМ 01 Сборка, |  | Электрические аппараты | 6 | ПК1.4, ОК1,2,3,6 |  |
| монтаж, регулировка |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппараты управления | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР14 |  |

24

| и ремонт узлов и | 8.2 Электрические | Силовые коммутационные аппараты с ручным | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| механизмов | аппараты и устройства | управлением |  |  |
| оборудования, | низкого напряжения |  |  |  |
|  |  | Автоматические выключатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| агрегатов, машин |  |  |  |  |
|  |  | Электромагнитные контакторы и пускатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| станков и другого и |  |  |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  | Реле | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| промышленных |  |  |  |  |
|  |  | Низковольтные комплектные устройства | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| предприятий |  |  |  |  |
|  |  | Выбор электрических аппаратов | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | 8.3 Коммутационные | Выключатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР6 |
|  | электрические аппараты |  |  |  |
|  |  | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | и устройства высокого |  |  |  |
|  |  | Комплектные высоковольтные установки | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | напряжения |  |  |  |
|  |  | Комплектные распределительные устройства | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | 8.4 Синхронные | Генераторы | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР6 |
|  | электрические машины |  |  |  |
|  |  | Двигатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Специальные синхронные двигатели | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  | Синхронные компенсаторы | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | 8.5 Полупроводниковые | Аналоговые элементы и устройства | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР6 |
|  | элементы и устройства |  |  |  |
|  |  | Дискретные элементы | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | схем автоматики |  |  |  |
|  | 8.6 Техническое | Показ и объяснение схемы и принципа работы светильника с | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание схем | двумя люминесцентными лампами. |  |  |
|  | управления: |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание деталей, входящих в схему | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  | светильника: ламп, дросселей, стартеров, |  |  |
|  |  | конденсаторов. |  |  |
|  |  | III курс 6 семестр 42 часов |  |  |

25

| ПМ 01 Сборка, |  |  | Техническое обслуживание осветительных щитков: ЩК, | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтаж, регулировка |  |  | ОП, ОЩВ и т.д. |  |  |
| и ремонт узлов и |  |  | Техническое обслуживание щита ЩО-70 уличного |  |  |
| механизмов |  |  | освещения |  |  |
| оборудования, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание кодового устройства | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| агрегатов, машин |  |  | включения питания электрооборудования |  |  |
| станков и другого и |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 Техническое | Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6,ЛР6 |
| электрооборудования |  | обслуживание силовых |  |  |  |
| промышленных |  | сетей |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно- | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
| предприятий |  |  | распределительных устройств. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание рубильников. | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и регулировка включения |  |  |
|  |  |  | подвижных ножей переключателей типа ПУ. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание контактных стоек на | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | изоляторах |  |  |
|  |  |  | А 632, А 645м, А 6456. |  |  |
|  |  |  | Зачистка и смазка контактных соединений под | 6 | ПК1.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | болтовые зажимы. |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание предохранителей до 600 А. |  |  |
|  |  |  | Итого за III курс по ПМ 01 228 часов |  |  |
|  |  | ВСЕГО за весь курс по ПМ 01 420 часов |  |  |  |
|  |  | ПМ 02. ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Наладка и ремонт сварочных трансформаторов |  | 12 |  |
| ПМ 02. Проверка и |  | 1.1 Классификация | Техника безопасности на рабочем месте. | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6,.ЛР 6 |
| наладка |  | сварочных | Ознакомление с цехом. |  |  |
| электрооборудования |  | трансформаторов | Наладка и испытания трансформаторов. |  |  |
|  |  | 1.2 Устранение дефектов | Прозвонка, дефектовка отдельных узлов | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  |  | трансформатора | трансформаторов. Прозвонка, дефектовка обмоток, |  |  |
|  |  |  | устранение неисправности, ремонт подгоревших |  |  |
|  |  |  | изоляционных устройств. |  |  |

26

ПМ 02. Проверка и

наладка

электрооборудования

| Раздел 2. Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аппаратуры |  |  |  |
| 2.1 Монтаж и наладка | Наладка схем управления промышленного | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6,.ЛР 4 |
| усложненных схем | электрооборудования. |  |  |
| пускорегулирующей | Монтаж и наладка кодового устройства включения |  |  |
| аппаратуры. | питания электрооборудования. |  |  |
|  | Монтаж и наладка схемы управления двумя | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  | откачивающими насосами. |  |  |
|  | Наладка схемы АВР. | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  | Наладка схемы учета электрической энергии с | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  | помощью трехфазного счетчика электрической |  |  |
|  | энергии с трансформаторами тока. |  |  |
|  | Наладка схемы управления АД с двух рабочих мест. | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  | Наладка схемы включения освещения с двух мест | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
|  | переключателем |  |  |

| Раздел 3. Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных |  | 234 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| приборов |  |  |  |
| 3.1 Отработка навыков | инструменты, приборы Ц-20; | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 ЛР |
| крепления радиодеталей | подготовка радиодеталей к монтажу; |  | 14 |
| на монтажных платах. | крепление радиоэлементов; |  |  |
|  | сборка простых устройств, используя монтажные и |  |  |
|  | принципиальные схемы. |  |  |
| 3.2 Работа с | .- измерение переменного и постоянного напряжения | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
| электроизмерительными | на всех пределах шкалы прибора; |  |  |
| приборами | - измерение сопротивления резисторов; |  |  |
|  | - прозвонка монтажных жгутов и соединительных |  |  |
|  | кабелей. |  |  |
| 3.3 Монтаж и | -принципиальная и монтажная схемы; | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 |
| техническое | -компоновка деталей; |  |  |

27

|  | обслуживание сетевого | -настройка узлов блока питания; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стабилизированного | -определение основных параметров; |  |  |
|  | блока питания | -нахождение и устранение неисправностей. |  |  |
|  | транзисторных |  |  |  |
|  | конструкций |  |  |  |
|  | 3.4 Монтаж и | -разборка принципиальной схемы; | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | техническое | -измерение параметров; |  | 14 |
|  | обслуживание сетевого | -монтаж усилителей звуковой частоты; |  |  |
|  | стабилизированного | -настройка. |  |  |
|  | блока питания |  |  |  |
|  | транзисторных |  |  |  |
|  | конструкций усилителей |  |  |  |
|  | звуковой частоты |  |  |  |
|  | повышенной мощности |  |  |  |
|  | 3.5 Монтаж и | -разборка схемы; | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | техническое | -проверка элементов схемы; |  | 15 |
|  | обслуживание и | -монтаж схемы; |  |  |
|  | транзисторных | -проверка правильности сборки; |  |  |
|  | регуляторов | -настройка |  |  |
|  | напряжения. |  |  |  |
|  | 3.6 Монтаж и | -разборка схемы; - замер параметров цепи; | 6 | ПК2.2, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | техническое | -замер частоты осциллографическим методом, |  | 15 |
|  | обслуживание | используя фигуры Лисажжу; |  |  |
|  | генератора | -ревизия генератора с помощью измерительных |  |  |
|  | фиксированной частоты | приборов. |  |  |
|  | на 1000 Гц. |  |  |  |
|  | 3.7 Монтаж и | -изучение схемы; |  | ПК2.2, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | техническое | -проверка элементов схемы; | 6 | 14 |
|  | обслуживание | -монтаж схемы; |  |  |
|  |  | -настройка; |  |  |

28

| ПМ 02. Проверка и | симметричного |  | -регулировка схемы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наладка | мультивибратора. |  |  |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Испытание |  | Испытание изоляции обмоток. Заливка масла. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | трансформатора после |  | Испытание трансформатора после ремонта |  | 14 |
|  | ремонта |  |  |  |  |
|  | 3.9.Ремонт | масляных | Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | выключателей, |  | неисправного оборудования ремонт масляных |  | 14 |
|  | разъединителей |  | выключателей, разъединителей |  |  |
|  | 3.10 Ремонт, техническое |  | Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 ЛР |
|  | обслуживание |  | неисправного оборудования, |  | 14 |
|  | распределительных шин |  | Проверка сопротивления, проверка мест соединения, |  |  |
|  | и заземляющих |  | прозвонка цепей. |  |  |
|  | устройств |  |  |  |  |
|  | 3.11 Ремонт элементов |  | Реле максимального тока, времени, напряжения, | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | автоматики |  | датчиков, конечных выключателей. Измерение |  |  |
|  |  |  | сопротивления катушек и сопротивления изоляции |  |  |
|  |  |  | элементов. |  |  |
|  |  |  | Проверка механической части элементов автоматики, | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | чистка, замена контактов реле, датчиков, конечных |  |  |
|  |  |  | выключателей. |  |  |
|  |  |  | Ремонт радиоэлектронных схем промышленного | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | электрооборудования. |  |  |
|  |  |  | Регулировка электрооборудования промышленных |  |  |
|  |  |  | предприятий. Испытание. |  |  |
|  | 3.12 Трехфазные |  | Монтаж, подключение и наладка однофазных и | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6,ЛР14 |
|  | электросчетчики |  | трехфазных электросчетчиков прямого включения и |  |  |
|  |  |  | через трансформаторы тока. |  |  |
|  |  |  | Разметка и крепление одно и трехфазных | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | электросчетчиков. |  |  |
|  |  |  | Прозвонка и маркировка проводов, крепление в | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  |  |  | жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. |  |  |

29

| 3.13Наладка и ремонт | Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| щитков ОЩВ | учета. |  |  |
|  | Наладка и ремонт щитков ОЩВ. |  |  |
|  | Сборка силовых ящиков и вводно-распределительных | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | устройств, оцинковка сборок алюминиевыми |  |  |
|  | шинами, установка рубильников с боковыми |  |  |
|  | центральными приводами и их ремонт. |  |  |
|  | Регулировка включения подвижных ножей, зачистка | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
|  | и смазка контактных соединений. |  |  |
|  | Установка, снятие предохранителей и их проверка. |  |  |
| 3.14 Контроль состояния | Наладка предохранителей, контакторов, | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| пускорегулирующих | контроллеров, магнитных пускателей, ключей |  |  |
| устройств | управления. |  |  |
|  | Контроль состояния и устранение мелких дефектов | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
|  | магнитных пускателей, кнопок управления. |  |  |
|  | Контроль состояния и устранение мелких дефектов | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
|  | пакетных выключателей и других |  |  |
|  | пускорегулирующих устройств. |  |  |
| 3.15 Ремонт, | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| подключение трех и | электродвигателя, обнаружение и устранение |  |  |
| однофазных | неисправности в обмотках. |  |  |
| электродвигателей |  |  |  |
|  | Проверка заземления, замена и притирка щеток, | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
|  | проверка состояния выводов и их ремонт, |  |  |
|  | подключение трех и однофазных электродвигателей |  |  |
|  | Установка, центровка и проверка на холостом ходу. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| 3.15 Трассы наружного | Разметка трассы наружного контура заземления. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| контура |  |  |  |
|  | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты и | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | электродов из угловой стали 50х50. |  |  |
|  | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты и | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | электродов из угловой стали 50х50. |  |  |

30

ПМ 02. Проверка и

наладка

электрооборудования

| 3.16 Монтаж стальной | Заглубление электродов на глубину 3м. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| полосы в траншее |  |  |  |
|  | Рытье траншеи глубиной 70 см по периметру | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | наружного контура. |  |  |
|  | Монтаж стальной полосы в траншее. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Подключениеконтуразаземлениякводно- | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | распределительному устройству. |  |  |
|  | Прозвонка. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Сдача наружного контура заземления. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| 3.17 Внутренний контур | Разметка трассы внутреннего контура заземления. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| заземления |  |  |  |
|  | Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Монтаж стальной полосы на стене. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Подключение электрооборудования к контуру | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | заземления через гибкий проводник. |  |  |
|  | Прозвонка. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | Сдача и испытание контура заземления. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| 3.18 Ревизия и | Проверка механической части, чистка, | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6, ЛР 6 |
| дефектовка элементов |  |  |  |
|  | замена контактов реле, датчиков, конечных | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| систем автоматики | выключателей. |  |  |
| (реле, датчики, |  |  |  |
|  | Проверка параметров срабатывания. | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| конечные выключатели |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления катушек и сопротивления | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
| и т.д.) |  |  |  |
|  | изоляции элементов |  |  |
|  | Методика определения неисправностей систем по | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | принципиальным и электрическим схемам |  |  |
|  | Способы проверки элементов бесконтактных систем | 6 | ПК2.3, ОК1,2,3,6 |
|  | автоматики |  |  |

- курс 6 семестр 324 часа

31

ИТОГО за III курс по ПМ 02 324 часа

ПМ 03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

|  | Раздел 1.Организация технического обслуживания электрооборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промышленных организаций |  |  |  |  |
| ПМ 03 Устранение и | 1 Техническое | Разделка кабеля, присоединение кабеля к вводам | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |  |
| предупреждение | обслуживание | ВРУ. |  | ЛР14 |  |
| аварий и неполадок | кабельных линий 0,4 | - Поиск места повреждения |  |  |  |
| электрооборудования | кВ. | - Локализация и замена поврежденного участка |  |  |  |
|  |  | - Испытания кабельной линии перед подачей |  |  |  |
|  |  | рабочего напряжения |  |  |  |
|  | 1.1 Техническое | Проверка состояния трассы (наличие под проводами | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |  |
|  | обслуживание | посторонних предметов и случайных строений, |  | ЛР14 |  |
|  | воздушных линий | противопожарное состояние трассы, отклонение |  |  |  |
|  | электропередач. | опор, перекосы элементов и др.); |  |  |  |
|  |  | оценка состояния проводов (наличие обрывов и |  |  |  |
|  |  | оплавлений отдельных проволок, наличие набросов, |  |  |  |
|  |  | величина стрелы провеса и др.); |  |  |  |
|  |  | Осмотр опор и стоек (состояние опор, наличие |  |  |  |
|  |  | плакатов, целостность заземления); |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния изоляторов, коммутационной |  |  |  |
|  |  | аппаратуры, кабельных муфт на спусках, |  |  |  |
|  |  | разрядников. |  |  |  |
|  | 1.2 Техническое | Пoдключeниe 3х фaзнoгo cчeтчикa | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |  |
|  | обслуживание | Подключение трёхфазного счётчика через |  | ЛР14 |  |
|  | однофазных и | трансформаторы тока |  |  |  |
|  | трехфазных |  |  |  |  |
|  | электросчетчиков |  |  |  |  |
|  | прямого включения и |  |  |  |  |
|  | через трансформаторы |  |  |  |  |
|  | тока. |  |  |  |  |

32

|  | 1.3 Техническое | Проверка состояния проводки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обслуживание | Проверка исправности освещения (как основного, так |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛР14 |
|  | осветительных и | и аварийного). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силовых щитов, ящиков | Контроль исправности предохранительных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и вводно- | Контроль целостности изоляции, ее испытание и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительных | измерение ее сопротивления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Техническое |  | Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание |  | корпуса, а также удаление загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛР14 |
|  | пускорегулирующей |  | Ревизия механической части. Проверке подвергается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аппаратуры: |  | рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроллеров, |  | Зачистка контактов – мера, от которой лучше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контакторов, магнитных |  | воздержаться при проведении технического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пускателей, |  | обслуживания исправных магнитных пускателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматических |  | Тщательный осмотр катушки пускателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключателей, кнопок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления, пакетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Техническое | Контроль за состоянием контактных соединений и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание аппаратов | замена перегоревших плавких вставок запасными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛР14 |
|  | защиты. | заводского изготовления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Техническое |  | Техническое обслуживание однофазных и |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание |  | трехфазных электродвигателей асинхронного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛР14 |
|  | однофазных и |  | коллекторного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трехфазных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | асинхронного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коллекторного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 03 Устранение и | 1.7 Техническое | Регламент работ по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
| предупреждение | обслуживание | систем автоматики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛР14 |
|  | трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

| аварий и неполадок | 1.8 Техническое | Технический осмотр подстанции: | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электрооборудования | обслуживание | исправность телесигнализации открывания дверей |  | ЛР14 |
|  | электрооборудования | ПС, РП, ТП; |  |  |
|  | трансформаторных | исправность телефонной связи; |  |  |
|  | подстанций: | наличие защитных средств согласно табеля, их |  |  |
|  | выключателей, | состояние и сроки испытания; |  |  |
|  | разъединителей. | наличие противопожарных средств, их состояние; |  |  |
|  |  | состояние освещения подстанции, отсутствие |  |  |
|  |  | неисправных выключателей и розеток; |  |  |
|  |  | состояние технической документации на подстанции; |  |  |
|  |  | положение накладок, автоматов, рубильников и |  |  |
|  |  | предохранителей в цепях вторичной коммутации и |  |  |
|  |  | соленоидов или электродвигателей заводки |  |  |
|  |  | пружинных приводов и соответствие их оперативным |  |  |
|  |  | указаниям для существующей схемы; |  |  |
|  |  | наличие и контроль изоляции оперативного тока по |  |  |
|  |  | вольтметрам на панелях РЗА; |  |  |
|  |  | наличие и контроль изоляции собственных нужд; |  |  |
|  |  | наличие принципиальной схемы ПС и ее |  |  |
|  |  | соответствие существующей схеме. |  |  |
|  | 1.9 Техническое | Техническое обслуживание электрооборудования | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание | трансформаторных подстанций: отделителей, |  | ЛР14 |
|  | электрооборудования | короткозамыкателей |  |  |
|  | трансформаторных |  |  |  |
|  | подстанций: |  |  |  |
|  | отделителей, |  |  |  |
|  | короткозамыкателей |  |  |  |
|  | 1.10 Техническое | Техническое обслуживание электрооборудования | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
|  | обслуживание | промышленных предприятий: крановых механизмов, |  | ЛР14 |
|  | электрооборудования | лифтов механизмов непрерывного транспорта. |  |  |
|  | промышленных |  |  |  |
|  | предприятий: крановых |  |  |  |

34

ПМ 03 Устранение и предупреждение

аварий и неполадок электрооборудования

| механизмов, лифтов, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| механизмов |  |  |  |
| непрерывного |  |  |  |
| транспорта. |  |  |  |
| 1.11 Техническое | Техническое обслуживание электрооборудования | 6 | ПК 3.2, ОК1,2,3,6 |
| обслуживание | промышленных предприятий: насосов, вентиляторов, |  | ЛР14 |
| электрооборудования | компрессоров. |  |  |
| промышленных |  |  |  |
| предприятий: насосов, |  |  |  |
| вентиляторов, |  |  |  |
| компрессоров. |  |  |  |
| 2.Организация | Инструкции по эксплуатации взрывозыщищенного | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |
| технологического | оборудования. Классификация взрывоопасных зон |  | ЛР14 |
| обслуживания | производственных помещений. Классификация |  |  |
| взыровозащищенного | взрывоопасных зон наружных установок. |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |
|  | Маркировка электрооборудования по взрывозащите: | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |
| промышленных |  |  |  |
|  | уровни взрывоопасных смесей по ГОСТу. |  |  |
| организаций |  |  |  |
|  | Маркировка электрооборудования по взрывозащите: |  |  |
|  | виды категорий взрывоопасных смесей, |  |  |
|  | распределение смесей по ГОСТу. |  |  |
|  | Маркировка электрооборудования по ПИВЭ и по | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |
|  | ПИВРЭ. Выбор взрывозащищенного оборудования. |  |  |
|  | АД взрывоопасного исполнения. Монтаж |  |  |
|  | взрывоопасного оборудования. |  |  |
|  | Сдача и прием эксплуатационных установок во | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |
|  | взрывоопасных зонах. Эксплуатация |  |  |
|  | взрывозащищенного оборудования. Освещение |  |  |
|  | взрывоопасных зон и помещений. Электропроводка |  |  |
|  | во взрывоопасных зонах Пускорегулирующая |  |  |
|  | аппаратура, установочные изделия во |  |  |
|  | взрывоопасных зонах |  |  |

35

|  |  | Ознакомление с особенностями планово- | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предупредительный ремонт и профилактические |  |  |  |
|  |  | испытания взрывозащищенного электрооборудования |  |  |  |
|  |  | особенности ремонта применительно к |  |  |  |
|  |  | взрывозащищенным электродвигателям. |  |  |  |
|  |  | Ремонтная документация на взрывозащищенное | 6 | ПК 3.3, ОК1,2,3,6 |  |
|  |  | электрооборудование |  |  |  |

- курс 6 семестр 108 часов ИТОГО за III курс по ПМ 03 108 часов

36

- Условия реализации учебной и производственной практики

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной и производственной практики требует наличия кабинетов:

«Технические измерения»

«Материаловедение»

«Электротехника»

«Технического черчения»

«Безопасность жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета специальных дисциплин «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)

- тренажёр для отработки навыков работы с измерительными приборами Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- интерактивная доска

- Мультимедийный проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Электромастерская:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- слесарный верстак, тиски

- механизированные инструменты для выполнения электротехнических работ

- наборы режущих, сверлильных инструментов и приспособлений;

- комплект контрольно-измерительных приборов;

- конструкционные и инструментальные материалы;

- техническая и технологическая документация.

- тренажер для отработки координации движения рук при выполнении электротехнических

работ.

37

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Бабичева И.В. Техническая механика: учебное пособие для ССУЗов. - М.: РУСАЙНС, 2021. – 102с.

- Виноградов В.М., Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. (СПО). Учебник., КноРус, 2022.

- Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. (СПО). Учебное пособие.Кнорус.2023.

- Лукьянчикова И.А. Техническая механика. Примеры и задания для самостоятельной работы:

учебное пособие для СПО. -  СПБ: Лань, 2021. – 236с.

- Мельников В.В. Учебная практика в электромонтажной мастерской. (СПО). Учебное пособие.Кнорус,2022.

- Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: учебное пособие / М. Н. Молдабаева. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 332 с. — ISBN 978-5-9729-

0327-6.   —  Текст:   электронный   //  Лань:  электронно-библиотечная  система.   —  URL:

https://e.lanbook.com/book/124629 (дата обращения: 26.03.2021). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

- Пожиленков А.М., Ткачева Г.В., Шабанова Т.Н., Шагеева О.А. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности. (СПО). Учебно-практическое пособие. Кнорус 2022.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для СПО. – М.: Академия, 2023. – 208с.

- Ткачева  Г.В.  Слесарные  работы.  Основы  профессиональной  деятельности:  учебно-

практическое пособие для СПО. – М.: КНОРУС, 2020. – 132с.

- Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности. (СПО). Учебно-практическое пособие. Учебно-практическое пособие КноРус.2022.

11. Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов: учебник для СПО. – М.:

КНОРУС, 2019. – 406с.

- Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для СПО. – М.: Академия, 2023. – 528с.

Дополнительная литература:

- Гудимова Л. Н., Епифанцев Ю. А., Живаго Э. Я., Макаров А. В. — Техническая механика

[Электронный ресурс]: учебник. – СПб: «Лань», 2020. – 324с. – Доступ из ЭБС «Лань» Немкова Г. Н., Мазилкин С. А. — Техническая механика.

- Курсовое проектирование [Электронный учебник]: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2018.

38

3.	Мычко, В. С. Слесарное дело: учебное пособие / В. С. Мычко. — 3-е изд., стер. — Минск:

РИПО, 2020. — 220 с. — ISBN 978-985-7234-28-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154170 (дата обращения: 26.03.2021).

— Режим доступа: для авториз. Пользователе

- Молотников, В. Я. Техническая механика : учебное пособие для вузов / В. Я. Молотников. —

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 476 с. — ISBN 978-5-8114-7256-7. — Текст :

электронный	//	Лань	:	электронно-библиотечная	система.	—	URL:

https://e.lanbook.com/book/156926 (дата обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

5. Безносюк, Р. В. Выполнение слесарных работ: учебное пособие / Р. В. Безносюк; составитель

Р. В. Безносюк. — Рязань: РГАТУ, 2019. — 146 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137465 (дата обращения: 26.03.2021).

— Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01) / составители Н. А.

Олифиренко [и др.]. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 366 с. — ISBN 978-5-222-30077-0. —

Текст:	электронный	//	Лань	:	электронно-библиотечная	система.	—	URL:

https://e.lanbook.com/book/106984 (дата обращения: 26.03.2021). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.  Суворин,  А.  В.  Монтаж  и  эксплуатация  электрооборудования  систем  электроснабжения:

учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск: СФУ, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-7638-3813-

- — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117768.

- Энергосбережение: учебное пособие / А. В. Щур, Н. В. Бышов, Н. Н. Казаченок [и др.]. —

Рязань: РГАТУ, 2020. — 260 с. — ISBN 978-5-904308-57-5. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164064 (дата обращения:

26.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.– 200с. – Доступ из ЭБС «Лань

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики

Учебная и производственная практика проводится согласно учебному плану по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) и расписанию проведения учебной и производственной практики. Учебная и производственная

39

практика проводится концентрированно в рамках каждого профессионально модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике, является освоенная учебная практика.

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (производственная характеристика. Аттестационный лист, дневник, отчет о прохождении практики).

Учебная практика на базе техникума предусмотрена на 1 курсе обучения.

Базами проведения производственной практики являются и предприятия имеющие структурные подразделения, соответствующие профилю профессиональной деятельности обучающихся-практикантов. С которыми техникум заключил двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях учебного заведения.

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по учебному заведению.

Перед началом практики проводится проводится организационное собрание, на котором обучающиеся получают разъяснения по прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимые документы (дневник практики, программу практики, индивидуальные задание и др.)

Организацию практики осуществляет учебно- производственный отдел техникума, в обязанности которого входит:

- определение баз проведения практики;

- распределение обучающихся по местам проведения практики и осуществление постоянного контроля за качеством выполнения практики;

- организация и проведение установочного и итогового собрания, а также принятие зачетов по итогам учебной и производственной практики.

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется с двух сторон:

со  стороны техникума руководителями практики  являются мастера производственного

обучения;

со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, назначенные

руководителем организации приказом.

В обязанности руководителя практики от техникума входят:

- обеспечение проведение всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания,

инструктаж по технике безопасности;

- осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности;

- принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики;

40

- разработка тематики индивидуальных заданий;

- обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия ее учебным планам и программам;

- принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ;

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы;

- осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося учебной практики, правильность и систематичность заполнения обучающимся отчетов по производственной практике, дневников и выполнения индивидуальных заданий.

Мастер производственного обучения - руководитель практики на организационном собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-методическими материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу.

Обучающийся при прохождении практики обязан:-руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

-в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;

-строго	выполнять	действующие	в	подразделениях	правила	внутреннего	трудового

распорядка;

-изучать	и	строго	соблюдать	правила	охраны	труда	и	техники	безопасности	в

подразделении;

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными

работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и оборудования;

-поддерживать имидж предприятия;

-сохранять коммерческую тайну предприятия;

-собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; -ежедневно вести дневник практики;

-регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя практики от учебного заведения о проделанной работе;

-своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в установленные сроки.

- момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

Продолжительность рабочего дня обучающихся:

41

-при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет

– не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗОТ РФ); в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ст.42 КЗОТ РФ).

  - период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении текущих производственных задач организации – базы практики.

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент направляется в другую организацию для выполнения программы. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где практиковался обучающийся,

- неудовлетворительной оценки при защите отчета обучающийся отчисляется из техникума. Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное

руководство	и	контроль	за	ее	ходом;	знакомит	обучающегося	с	правилами	внутреннего

распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППРКС по профессии СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики

| Результаты | Основные показатели оценки результата | Формы и методы |
| --- | --- | --- |
| (освоенные |  | контроля и оценки |
| профессиональные |  |  |
| компетенции) |  |  |
|  |  | 42 |

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и | Текущий контроль в форме |
| --- | --- | --- |
|  | пайку деталей и узлов различной сложности в | защиты практических работ, |
|  | процессе сборки | устный опрос, тестирование |
|  |  | по темам, оценка и защита |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и |  |
|  | ремонта | презентации, доклада, |
|  |  | творческого проекта, оценка |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время |  |
|  | эксплуатации оборудования и при проверке его в | выполнения работ по учебной |
|  | процессе ремонта | и производственной |
|  |  | практике. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт |  |
|  | электрооборудования | Промежуточная аттестация |
|  |  | по этапам прохождения |
|  |  | учебной и производственной |
|  |  | практики. |
|  |  | Квалификационный экзамен |
|  |  | по итогу учебной и |
|  |  | производственной практики. |
|  | ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования |  |
| ПК 2.1 Принимать в | Демонстрация сформированной медиатеки для | Текущий контроль в форме |
| эксплуатацию | структурированного хранения и каталогизации | защиты практических работ, |
| отремонтированное | цифровой информации. | устный опрос, тестирование |
| электрооборудование | -демонстрация точности и скорости чтения | по темам, оценка и защита |
| и включать его в | технических чертежей; | презентации, доклада, |
| работу | -демонстрация скорости и качества анализа | творческого проекта, оценка |
|  | технологической документации; | выполнения работ по учебной |
|  | -демонстрация способности проверять | и производственной |
|  | электрооборудование на соответствие чертежам, | практике. |
|  | электрическим схемам, техническим условиям; |  |
|  | -демонстрация качественного выполнении | Аттестация по этапам |
|  | приемосдаточных работ; | прохождения учебной и |
|  | - владение технологией запуска | производственной практики. |
|  | электрооборудования в работу после ремонта; |  |
|  | - - обоснованный выбор технологического | Квалификационный экзамен |
|  | оборудования, инструментов, приспособлений, | по итогу учебной и |
|  | мерительного и вспомогательного инструмента в | производственной практики. |
|  | условиях приемосдаточных работ; |  |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям |  |
|  | ПУЭ, техническим условиям, технике |  |
|  | безопасности. |  |
| ПК 2.2 Производить | - демонстрация точности и скорости чтения |  |
| испытания и | технических чертежей; |  |
| пробный пуск | -демонстрация скорости и качества анализа |  |
| машин под | технологической документации; |  |
| наблюдением | -демонстрация качественного выполнения |  |
| инженерно- | испытаний и пробного пуска электрических |  |
| технического | машин; |  |
| персонала | - владение технологией выполнения испытаний и |  |
|  | пробного пуска электрических машин; |  |
|  | -обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, приспособлений, |  |
|  |  | 43 |

|  | мерительного и вспомогательного инструмента |  |
| --- | --- | --- |
|  | при выполнении испытаний и пробного пуска |  |
|  | электрических машин; |  |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям |  |
|  | ПУЭ, техническим условиям, технике |  |
|  | безопасности. |  |
| ПК 2.3 Настраивать и | -демонстрация скорости и качества определения |  |
| регулировать | необходимости в настройке и регулировке |  |
| контрольно- | контрольно- измерительных приборов и |  |
| измерительные | инструментов; |  |
| приборы и | - демонстрация точности и скорости настройки и |  |
| инструменты | регулировки контрольно- измерительных |  |
|  | приборов и инструментов; |  |
|  | - владение технологией настройки, регулировки и |  |
|  | технического обслуживания контрольно- |  |
|  | измерительных приборов и инструментов; |  |
|  | --- обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, приспособлений, |  |
|  | мерительного и вспомогательного инструмента |  |
|  | при выполнении настройки и регулировки |  |
|  | контрольно- измерительных приборов и |  |
|  | инструментов; |  |
|  | - соответствие выполненных работ требованиям |  |
|  | ПУЭ, техническим условиям, технике |  |
|  | безопасности. |  |
| ПК 3.3 | -демонстрация скорости и качества | - наблюдение за |
| Выполнять замену | определения основных неисправностей | деятельностью учащегося в |
| электрооборудован | оборудования; | процессе работы; |
| ия, не | - демонстрация точности и скорости | - экспертное заключение |
| подлежащего | устранения дефектов во время эксплуатации | на выполненную |
| ремонту, в случае | оборудования и при проверке его в процессе | практическую работу; |
| обнаружения его | ремонта; | - презентация |
| неисправностей | - владение технологией выполнения | выполненной работы; |
|  | ремонтных работ; | - устный экзамен |
|  | -обоснованный выбор технологического |  |
|  | оборудования, инструментов, |  |
|  | приспособлений, мерительного и |  |
|  | вспомогательного инструмента при |  |
|  | выполнении ремонтных работ; |  |
|  | - соответствие выполненных работ |  |
|  | требованиям ПУЭ, техническим условиям, |  |
|  | технике безопасности. |  |

Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

44

- Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной и производственной практики осуществляются мастером производственного обучения в форме зачета.

Текущий контроль проводится мастером в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной квалификационной работой и присвоением разряда по профессии.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды контрольно-оценочных средств (КОС).

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предприятие: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

45

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

М.П.

Предприятие: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

М.П.

Предприятие: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель ___________________ /______________________________________/

Должность ______________________________________________________________

46