2

3

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт | рабочей | программы | учебной | и | 4 |
| производственной практики |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результаты | освоения | учебной и | производственной |  | 8 |
| практики |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Структура и содержание учебной и производственной |  |  |  |  | 9 |

4

| практики |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Условия реализации учебной и производственной | 22 |
| практики |  |  |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения учебной и | 31 |
| производственной практики |  |  |
| 6. | Лист согласования | 34 |

- Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая программа) - является частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ.01Техника подготовки образцов к физико-механическим испытаниям.

5

ПМ.02 Техника подготовки лабораторного оборудования для физико-механических испытаний.

ПМ.03 Выполнение физико-механических испытаний на лабораторном оборудовании.

ПМ.04 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- сырье и материалы;

- готовая продукция и полуфабрикаты;

- лабораторное оборудование;

- приборы и испытательные стенды;

- нормативная и техническая документация

1.2. Цели и задачи учебной практики и производственной практики – требования к результатам освоения учебной и производственной практики

- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:

иметь практический опыт:

  - изготовление опытных образцов в лабораторных условиях;

  - определения соответствия параметров испытуемых образцов ГОСТ и ТУ;

    - осуществления проверки лабораторного оборудования;

    - осуществления простой регулировки лабораторного оборудования;

    - выполнения работ по наладке оборудования;

- осуществления пуска и остановки лабораторного оборудования;

  - наблюдения за работой оборудования в процессе проведения испытаний;

  - снятия показаний с приборов;

  - выполнения расчетов и графических работ, связанных с проводимыми испытаниями;

  - оформления отчетов о проделанной работе;

  - владения приемами техники безопасности при проведении испытаний;

  - использования первичных средств пожаротушения

  - оказания первой помощи пострадавшему

уметь:

- готовить образцы из различных материалов к испытаниям;

- оформлять документацию на отобранные образцы;

6

  - читать чертежи;

  - владеть технической документацией;

  - вносить поправки на геометрические размеры образцов;

  - осуществлять обезжиривание образцов;

  - составлять протокол внесения изменений;

  - следить за состоянием лабораторного оборудования;

  - готовить оборудование для проведения физико- механических

испытаний;

  - осуществлять простую регулировку оборудования; осуществлять проверку лабораторного оборудования;

  - осуществлять проверку лабораторного оборудования;

  - наблюдать за работой оборудования в процессе проведения

испытаний;

  - вносить коррективы при обнаружении неисправности оборудования;

  - снимать показания с приборов;

  - вести рабочие журналы;

  - обрабатывать   и   оформлять   результаты   испытаний   и

измерений;

  - выполнять вычислительные и графические работы, связанные

- проводимыми испытаниями;

  - оформлять техническую документацию;

  - обеспечивать выполнение санитарно- гигиенических требований, норм и правил по охране труда;

  - обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения;

знать:

- состав, свойства, виды и назначение подлежащих испытаниям

образцов;

- порядок отбора и оформление образцов;

- методику подготовки образцов к испытаниям;

- государственные стандарты и технические условия на образцы материалов и изделий;

- правила  внесения  поправок  на  геометрические  размеры

образцов;

- способы обезжиривания образцов;

7

- технология слесарных работ;

- основные понятия о допусках и технических измерениях;

- правила чтения чертежей;

- методику составления протокола на несоответствие образца требованиям ГОСТа и внесение изменений;

- оборудование для проведения физико-механических испытаний, классификацию, назначение, устройство, принцип действия;

- последовательность подготовки и правила управления оборудованием для проведения физико- механических испытаний;

- возможные неисправности в оборудовании, способы и средства их выявления и устранения;

- контрольно-измерительные приборы, используемые при подготовке оборудования, их виды, назначение, способы измерения

- назначение и основные характеристики приборов;

- обозначение  на  шкалах  и  способы  определения  шкалы

деления;

- методы и средства обработки, систематизации и оформления результатов испытаний и измерений;

- методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и графических работ;

- классификацию погрешностей;

- погрешности косвенных измерений и установки;

- методы предупреждения погрешностей;

- действующие государственные стандарты и технические условия на разрабатываемую документацию, ее форму, содержание и порядок выполнения;

- требования техники безопасности и охраны труда на предприятии;

- основы профгигиены и промсанитарии;

- нормы, правила электробезопасности; меры, средства пожаротушения

- мероприятия по охране окружающей среды

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 1404 часов (39 недель), в том числе

учебная практика - 540 часов (15 недель), в том числе:

- рамках освоения ПМ 01. -  180 часов

- рамках освоения ПМ 02. -  72 часа

8

- рамках освоения ПМ 03. -  216 часов

- рамках освоения ПМ 04. -  72 часа

производственной  практика -  864 часов (24 недели), в том числе:

- рамках освоения ПМ 01. - 216 часа

- рамках освоения ПМ 02. -  288 часа

- рамках освоения ПМ 03. -  324 часа

- рамках освоения ПМ 04. - 36 часов Государственная итоговая аттестация – 72 часа (2 недели)

9

- Результаты освоения учебной и производственной практики

Результатом освоения учебной и производственной практики является овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| компетенций |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей |
|  | профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и |
|  | способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый |
|  | контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести |
|  | ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного |
|  | выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникативные технологии в |
|  | профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, |
|  | клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением |
|  | полученных профессиональных знаний (для юношей) |
| ПК 1.1 | Изготавливать опытные образцы в лабораторных условиях. |
| ПК 1.2 | Определять соответствие параметров испытуемых образцов ГОСТ и ТУ |
| ПК 2.1. | Осуществлять проверку лабораторного оборудования |
| ПК 2.2. | Осуществлять простую регулировку лабораторного оборудования. |
| ПК 2.3. | Выполнять работы по наладке оборудования |
| ПК 3.1 | Осуществлять пуск и остановку лабораторного оборудования |
| ПК 3.2. | Наблюдать за работой оборудования в процессе проведения испытаний |
| ПК 3.3 | Снимать показания приборов |
| ПК 4.1 | Владеть приемами техники безопасности при проведении испытаний |
| ПК 4.2 | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
| ПК 4.3 | Оказывать первую помощь пострадавшему |

Результаты освоения учебной и производственной практики направлены на формирование результатов воспитания:

ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в

10

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР  6  -  Ориентированный  на  профессиональные  достижения,  деятельно  выражающий

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР 14 - Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 - Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 21- Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сверах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

11

- Структура и содержание программы учебной и производственной практики 3.1. Структура учебной и производственной практики

| Коды | Наименования профессиональных модулей | Наименование | Всего | Распределение часов по семестрам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профес- |  | практики | часов | I курс |  | II курс |  | III курс |  |  |
| сиональных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.2 | ПМ.01. Техника подготовки образцов к | учебная | 180 | 36 | 144 |  |  |  |  |  |
|  | физико-механическим испытаниям | производственная | 216 |  |  | 36 | 36 | 36 |  | 108 |
| ПК 2.1 - 2.3 | ПМ.02. Техника подготовки лабораторного | учебная | 72 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | оборудования для физико-механических | производственная | 288 |  |  | 36 | 36 | 36 |  | 180 |
|  | испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 – 3.3 | ПМ.03. Выполнение физико-механических | учебная | 216 |  |  |  | 72 | 144 |  |  |
|  | испытаний на лабораторном оборудовании | производственная | 324 |  |  |  |  | 72 |  | 252 |
| ПК 4.1- 4.3 | ПМ.04.Соблюдение правил и приемов | учебная | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | техники безопасности, промышленной | производственная | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | санитарии и пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | учебная | 540 | 72 | 180 | 0 | 72 | 144 |  | 72 |
|  |  | производственная | 864 |  |  | 72 | 72 | 144 |  | 576 |

12

3.2. Содержание учебной и производственной практики

3.2.1. Тематический план учебной практики

| Наименование | Код | Наименования | Виды работ | Объе | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональ | профессион | разделов/темы |  | м | компетенц |
| ного модуля | альных |  |  | часо | ий и |
|  | компетенц |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в | личностны |
|  | ий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | результато |
|  |  |  |  |  | в, |
|  |  |  |  |  | формирова |
|  |  |  |  |  | нию |
|  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  | способству |
|  |  |  |  |  | ет элемент |
|  |  |  |  |  | программ |
|  |  |  |  |  | ы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | I курс 1 семестр |  |  |
| ПМ.01. | ПК 1.1-1.2 | Раздел 1. Методы | 1.Изучение трех физических состояния каучуков, в зависимости от | 6 | 4,6 |
| Техника |  | контроля качества | температуры: |  |  |
| подготовки |  |  | а) Стеклообразное; |  |  |
| образцов к |  |  | б) Высокоэластическое; |  |  |
| физико- |  |  | в) Вязкотекучее: |  |  |
| механическим |  |  | 2.Изучение физических свойств каучуков. |  |  |
| испытаниям |  |  | 3.Изучение взаимодействия каучуков с серой. |  |  |
|  |  | Раздел2. | 1.Изучение пластикации каучуков. | 6 | 4,6 |
|  |  | Изготовление |  |  |  |
|  |  |  | 2.Изучение изготовления резиновых смесей на вальцах. | 6 | 4,6 |
|  |  | резиновых смесей |  |  |  |
|  |  |  | 3.Изучение изготовления резиновых смесей в резиносмесителях высокого | 6 | 4,6 |
|  |  |  | давления. |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |

|  |  |  | 4.Изучение листования резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.Изучение при шрицевании резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
| ПМ.02. | ПК 2.1-2.3 | Раздел1. | 1. | Изучение устройства ножей для резки каучука | 6 | 4,6 |
| Техника |  | Оборудование для | 2. | Изучение устройства камер для декристаллизации каучука |  |  |
| подготовки |  | подготовки каучуков | 3. | Изучение оборудования для сушки, просева, дробления ингредиентов |  |  |
| лабораторного |  | и ингредиентов к |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Изучение пластикации каучуков |  | 4,6 |
| оборудования |  | смешению | а) на вальцах |  | 6 |  |
| для физико- |  |  | б) в червячных пластикаторах |  |  |  |
| механических |  |  | в) в резиносмесителях. |  |  |  |
| испытаний |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел2. | 1. | Изучение устройства гидравлических прессов | 6 | 4,6 |
|  |  | Оборудование для | 2. | Изучение пресс-форм, требования к пресс-формам |  |  |
|  |  | вулканизации | 3. | Изучение устройства пластометра ПСМ-3 |  |  |
|  |  | резиновых смесей. |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование для |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Изучение устройства дефометра ДМ-2 | 6 | 4.6 |
|  |  | проведения | 5. | Изучение устройства вискозиметра МV-2000 |  |  |
|  |  | пластоэластических | 6. | Изучение устройства реометра MDR-2000 |  |  |
|  |  | испытаний каучуков |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Изучение устройства КМУ | 6 | 4,6 |
|  |  | и резиновых смесей | 8. | Изучение устройства КМ |  |  |
|  |  |  | 9. | Изучение приспособлений для определения плотности гидростатическим |  |  |
|  |  |  | методом. |  |  |  |
|  |  |  | 10. Изучение устройства весов Меттлер-Толедо |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 11. Изучение устройства твердомера ТШМ |  |  |  |
|  |  |  | 12. Изучение устройства твердомера ИСО, микротвердомера |  |  |  |
| Всего за 1 семестр |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  |  |  | I курс 2 семестр |  |  |
| ПМ.01. | ПК 1.1-1.2 | Раздел 3. |  |  | 24 |  |
| Техника |  | Вулканизация |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Изучение подготовки образцов к вулканизации. | 12 | 4,6 |
| подготовки |  | образцов |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Изучение подготовки образцов к вулканизации в гидравлических прессах. | 12 | 4,6 |
| образцов к |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4. |  |  | 132 |  |
| физико- |  | Подготовка |  |  |  |  |
|  |  |  | 1..Изучение подготовки образцов для определения пластичности |  | 6 |  |
| механическим |  | образцов |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Изучение подготовки образцов для определения жесткости. |  | 6 | 4,6 |
| испытаниям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Изучение подготовки образцов для определения степени вулканизации резин |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | (кольцевого модуля). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |

|  |  |  | 4. Изучение подготовки образцов для определения твердости по Шору А. |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Изучение подготовки образцов для определения вязкости резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 6.Изучение подготовки образцов для определения вязкости резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 7. | Изучение подготовки образцов для определения прочности при растяжении. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 8. Изучение подготовки образцов для определения сопротивлении раздиру. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 9. Изучение подготовки образцов для испытания на старение. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 10. | Изучение подготовки образцов для определения износостойкости резин. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 11. | Изучение подготовки образцов для определения температуры хрупкости резин. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 12. | Изучение подготовки образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  | деформациям растяжения |  |  |  |
|  |  |  | 13. | Изучение подготовки образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  | деформациям растяжения |  |  |  |
|  |  |  | 14. | Изучение подготовки образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  | деформациям сжатия |  |  |  |
|  |  |  | 15. | Изучение подготовки образцов для определения стойкости к много-кратным | 6 | 4,6 |
|  |  |  | деформациям сжатия |  |  |  |
|  |  |  | 16. | Изучение подготовки образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  | деформациям сжатия |  |  |  |
|  |  |  | 17. | Изучение подготовки образцов для испытании резин на многократный изгиб. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 18. | Изучение подготовки образцов для определения эластичности по отскоку. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 19. | Изучение подготовки образцов для определения прочности связи резины с | 6 | 4,6 |
|  |  |  | металлом. |  |  |  |
|  |  |  | 20. | Изучение подготовки образцов для определения прочности связи между | 6 | 4,6 |
|  |  |  | слоями при расслоении. |  |  |  |
|  |  |  | 21. | Изучение подготовки образцов для определения физико-механических | 6 | 4,6 |
|  |  |  | показателей кордов. |  |  |  |
|  |  |  | 22. | Изучение подготовки образцов для определения крутки текстильного корда. | 6 | 4,6 |
| ПМ.02. | ПК 2.1-2.3 | Раздел 3. | 1. Изучение устройства разрывной машины РМИ-60 |  | 6 | 4,6 |
| Техника |  | Оборудование для | 2. Изучение устройства тензометра Т-2000 |  |  |  |
| подготовки |  | определения |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Изучение устройства разрывной машины «ZWICKROELL» |  | 6 | 4,6 |
| лабораторного |  | прочностных и | 4. Изучение устройства упругомера УМР-2 |  |  |  |

15

| оборудования | эластических |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для физико- | показателей резин |  |  |  |  |
| механических |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Оборудование | 1. | Изучение устройства озоновой камеры для определения стойкости к | 6 | 4,6 |
| испытаний | для определения | термосветоозонному старению. |  |  |  |
|  | износостойкости | 2. | Изучение оборудования для определения термического старения резин |  |  |
|  | резиновых смесей. | 3. | Изучение устройства машины МИР-1. |  |  |
|  | Оборудование для |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Изучение устройства машины МИ-2. | 6 | 4,6 |
|  | определения старения | 5. | Изучение устройства машины типа Шоппер-Шлобах |  |  |
|  | резиновых смесей | 6. Изучение устройства объемного дилатометра для определения морозостойкости |  |  |  |
|  |  | резин |  |  |  |

|  |  |  | Раздел 5. Оборудование | 1.Изучение устройства объемного дилатометра для определения | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для определения | морозостойкости резин. |  |  |
|  |  |  | морозостойкости | 2.Изучение устройства прибора для определения температуры |  |  |
|  |  |  | резиновых смесей | хрупкости. |  |  |
|  |  |  |  | 3.Изучение устройства прибора для определения восстанавливаемости |  |  |
|  |  |  |  | образца после сжатия при охлаждении. |  |  |
|  |  |  |  | 4.Работа на вискозиметре Светлова. |  |  |
|  |  |  |  | 5.Работа на шариковом вискозиметре. |  |  |
|  |  |  | Раздел 6. | 1. Изучение устройства разрывных машин для испытания текcтильного корда РТ- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | Оборудование для | 250-М2 |  |  |
|  |  |  | испытания | 2. Изучение устройства разрывных машин для испытания текcтильного корда ZE- |  |  |
|  |  |  | технических тканей | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 3. Изучение устройства для определения линейной усадки текстильного корда |  |  |
|  |  |  |  | TST-10 |  |  |
|  |  |  |  | 4. Изучение устройства для определения крутки текстильного корда |  |  |
| Всего за 2 семестр |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего за I курс |  |  |  |  | 252 |  |
|  |  |  |  | II курс 4 семестр |  |  |
| ПМ.03. |  | ПК 3.1 – | Раздел1.Определение |  | 72 |  |
| Выполнение |  | 3.3 | пластэластических |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Изучение определения плотности резин в растворах. | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  | свойстврезиновых |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.Изучение определения плотности резин на весах Меттлер-Толедо. | 6 | 4,6 |
| механических |  |  | смесей и каучуков |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Изучение методики определения пластичности резиновых смесей и каучуков. | 6 | 4,6 |

16

| испытаний на |  |  |  | 4.Изучение методики определения жесткости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лабораторном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Изучение определения жесткости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
| оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.Изучение обработки результатов и составления протокола. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 7.Изучение методики определения вязкости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 8. Изучение методики определения вязкости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 9.Изучение определения вязкости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 10.Изучение методики определения жесткости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 11. Изучение методики определения жесткости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 12. Изучение определения жесткости резиновых смесей и каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
| Всего за 4 семестр |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Всего за II курс |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  |  |  | III курс 5 семестр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПМ.03. |  | ПК 3.1 – | Раздел2.Определение | 1.Изучение определения кольцевого модуля (степени вулканизации) резиновых |  |  | 6 | 4,6 |
| Выполнение |  | 3.3 | упруго-прочностных | смесей. |  |  |  |  |
| физико- |  |  | свойств резин |  |  |  |  |  |
| механических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.Изучение определения твердости резин твердомером ТШМ, ТИР. |  |  | 6 | 4,6 |
| испытаний на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Изучение определения твердости резин | твердомером | ИСО, | 6 | 4,6 |
| лабораторном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | микротвердомером. |  |  |  |  |
| оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Изучение определения предела прочности при растяжении. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 5.Изучение определения кольцевого модуля (степени вулканизации) резиновых |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | смесей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.Изучение определения твердости резин твердомером ТШМ, ТИР. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 7.Изучение определения твердости резин | твердомером | ИСО, | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | микротвердомером. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.Изучение определения предела прочности при растяжении. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 9.Изучение определения прочности резин при растяжении на машине РМИ-60. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 10.Изучение определения прочности резин при растяжении на машине |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | «Zwick». |  |  |  |  |

11.Изучение	определения	прочности	резин	при	растяжении	на	машине

6

4,6

17

|  |  |  |  |  |  | Тензометр Т-10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12.Изучение методики определения эластичности резин по отскоку. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | Раздел3. Определение |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  |  | стойкости | резин | к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Изучение методики испытания резин на термическое и озонное старение. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | внешним |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | механическим |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Изучение определения усталостной выносливости | при многократных | 6 | 4,6 |
|  |  |  | немеханическим |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | деформациях растяжения. |  |  |  |
|  |  |  | воздействиям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Изучение определения усталостной выносливости при многократных |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | деформациях сжатия. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Изучение методики испытания резин на многократный продольный изгиб |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | образцов с прямой канавкой. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.Изучение определения морозостойкости резин при растяжении, при сжатии, |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | температуры хрупкости резин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.Изучение определения истирания в режиме качения с проскальзыванием на |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | машине МИР-1. Подбор истирающего материала. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.Изучение определения истирания в режиме скольжения | на машине МИ-2. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | Изучение методики испытания на истирание на машине Шоппер-Шлобах. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.Изучение методики испытания резин на термическое старение, на озонное |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | старение. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.Изучение определения усталостной выносливости при многократных |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | деформациях растяжения, деформациях сжатия. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.Изучение методики испытания резин на многократный продольный изгиб |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | образцов с прямой канавкой. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.Изучение определения морозостойкости резин при растяжении, при сжатии, |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | температуры хрупкости резин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.Изучение определения степени набухания резин в жидкостях по изменению |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | размеров, массы и объема. |  |  |  |
| Всего за 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  | III курс 6 семестр |  | 72 |  |
| ПМ.04.Соблюд |  | ПК 4.1- 4.3 |  | 4,6 |  |  |  | 12 |  |
| ение правил и |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Изучение основ гигиены труда и промышленной санитарии. |  | 6 | 4,6 |
| приемов |  |  |  |  |  | 2Ознакомление с проф. заболеваниями. |  |  |  |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |

| безопасности, |  |  | 4,6 | 3.Изучение классификации основных опасных и вредных | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленно |  |  |  | производственных факторов. |  |  |
| й санитарии и |  |  |  | 4.Изучение влияния вредных факторов на организм человека и |  |  |
| пожарной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методы защиты. |  |  |
| безопасности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,6 |  | 24 | 4,6 |
|  |  |  |  | 1.Изучение воздействия электрического тока на человека. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 2.Изучение методов оказания первой помощи при поражении электрическим | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | током. |  |  |
|  |  |  |  | 3.Изучение устройства заземления, его назначение. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 4.Изучение защиты от статического электричества. | 6 | 4,6 |
|  |  | Раздел | 3. |  | 12 |  |
|  |  | Пожаробезопасность |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Категории пожаро-взрывоопасности помещений и зданий. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 2.Изучение средств пожаротушения. |  |  |
|  |  |  |  | 3.Изучение устройства огнетушителя. |  |  |
|  |  |  |  | 4.Изучение автоматических средств пожаротушения. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 5.Изучение роли автоматизации для обеспечения безопасности. |  |  |
|  |  | Раздел | 4. Оказание |  | 24 |  |
|  |  | первой | помощи |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Оказание первой помощи при ранениях. | 6 | 4,6 |
|  |  | пострадавшему. |  | 2.Оказание первой при кровотечениях. |  |  |
|  |  |  |  | 3.Оказание первой помощи при отравлениях. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 4.Оказание первой помощи при ожогах. |  |  |
|  |  |  |  | 5. Оказание первой помощи при обморожениях. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 6.Оказание первой помощи при травме глаз. | 6 | 4,6 |
| Всего за 6 семестр |  |  |  |  | 72 |  |
| Всего за III курс |  |  |  |  | 144 |  |
| Итого |  |  |  |  | 468 |  |

3.2.2 Тематический план производственной практики

| Наименование | Код | Наименования | Виды работ | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональ | профессиональн | разделов/темы |  | часов |  |
| ного модуля | ых компетенций |  |  |  |  |

19

|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II курс 3семестр |  |  |  |  |
| ПМ.01. | ПК 1.1-1.2 | Раздел 1. Методы |  |  |  | 12 |  |
| Техника |  | контроля качества |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Изготовление образцов для испытаний |  | 6 |  |
| подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| образцов к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Наблюдение за статическими и динамическими испытаниями. |  | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  |  |  |  |  |  |
| механическим |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Изготовление |  |  |  | 18 |  |
| испытаниям |  | резиновых смесей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Пластикация каучуков |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 2.Изготовление резиновых смесей на вальцах, в резиносмесителях |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | высокого давления. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Листование |  | и шприцевание резиновых смесей. | 6 | 4,6 |
|  |  | Раздел 3. |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Вулканизация образцов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Подготовка |  | образцов к вулканизации. | 6 | 4,6 |
| ПМ.02. | ПК 2.1-2.3 | Раздел 1. Оборудование |  |  |  | 18 |  |
| Техника |  | для подготовки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Работа на однолучевом гидравлическом ноже. |  |  | 6 | 4,6 |
| подготовки |  | каучуков и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Работа на многолучевых горизонтальных ножах. |  |  | 6 | 4,6 |
| лабораторного |  | ингредиентов к |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Работа на вальцах. |  |  | 6 | 4,6 |
| оборудования |  | смешению |  |  |  |  |  |
| для физико- |  |  |  |  |  |  |  |
| механических |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  | 18 |  |
| испытаний |  | для вулканизации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Работа на резиносмесителях. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  | резиновых смесей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Работа на гидравлических прессах |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  | Оборудование для |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Обслуживание пластометра ПСМ-3. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  | проведения пласто- |  |  |  |  |  |
|  |  | эластических испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  | каучуков и резиновых |  |  |  |  |  |
|  |  | смесей |  |  |  |  |  |
| Всего за 3 семестр |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  | II курс 4 семестр |  |  |  |  |  |
| ПМ.01. | ПК 1.1-1.2 |  |  |  |  | 24 |  |
| Техника |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. | 2. Подготовка образцов к вулканизации. |  |  | 6 | 4,6 |
| подготовки |  | Вулканизация образцов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Вулканизация образцов в гидравлических прессах. |  |  | 6 | 4,6 |
| образцов к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Вулканизация образцов в гидравлических прессах. |  | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Вулканизация образцов в гидравлических прессах. |  |  | 6 | 4,6 |

20

| механическим |  |  | Раздел 4. |  |  | 1. Изготовление образцов для определения пластичности | 12 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытаниям |  |  | Подготовка образцов |  |  |  |  |  |
| ПМ.02. |  | ПК 2.1-2.3 | Раздел 2. |  |  |  | 36 |  |
| Техника |  |  | Оборудование для |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Обслуживание дефометра ДМ-2. | 6 |  |
| подготовки |  |  | вулканизации резиновых |  |  | 5.Работа на вискозиметре МV-2000 |  |  |
| лабораторного |  |  | смесей. Оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Работа на реометре MDR-2000. | 6 |  |
| оборудования |  |  | для проведения пласто- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.Работа на КМУ. | 6 |  |
| для физико- |  |  | эластических испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.Работа на КМ. | 6 |  |
| механических |  |  | каучуков и резиновых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.Работа на ТШМ | 6 |  |
| испытаний |  |  | смесей |  |  |  |  |  |
| Всего за 4 семестр |  |  |  |  |  |  | 72 | 4,6 |
| Всего за II курс |  |  |  |  |  |  | 144 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | III курс 5 семестр |  |  |
| ПМ.01. |  | ПК 1.1-1.2 | Раздел 4. Подготовка |  |  |  | 36 |  |
| Техника |  |  | образцов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2..Изготовление образцов для определения жесткости | 6 | 4,6 |
| подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образцов к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Изготовление образцов для определения степени вулканизации | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  |  |  |  | резин(кольцевого модуля). |  |  |
| механическим |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Изготовление образцов для определения твердости по ШоруА. | 6 | 4,6 |
| испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Изготовление образцов для определения вязкости резиновых смесей. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 6.Изготовление образцов для определения вязкости каучуков. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 7. Изготовление образцов для определения прочности при растяжении. | 6 | 4,6 |
| ПМ.02. |  | ПК 2.1-2.3 | Раздел 2. | Оборудование |  |  | 12 |  |
| Техника |  |  | для вулканизации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.Работа на твердомере ИСО. | 6 | 4,6 |
| подготовки |  |  | резиновых смесей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.Работа на микротвердомере | 6 | 4,6 |
| лабораторного |  |  | Оборудование для |  |  |  |  |  |
| оборудования |  |  | проведения пласто- |  |  |  |  |  |
| для физико- |  |  | эластических испытаний |  |  |  |  |  |
| механических |  |  | каучуков и резиновых |  |  |  |  |  |
| испытаний |  |  | смесей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 3. | Оборудование |  |  | 24 |  |
|  |  |  | для | определения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Работа на разрывной машине РМИ-60 | 6 | 4,6 |
|  |  |  | прочностных |  | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Работа на разрывной машине РМИ-60 | 6 | 4,6 |
|  |  |  | эластических |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Работа на разрывной машине РМИ-60 | 6 | 4,6 |
|  |  |  | показателей резин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Работа на тензометра Т-2000. | 6 | 4,6 |

21

| ПМ.03. |  | ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. Определение |  |  |  | 66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение |  |  | пластоэластических |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Определение плотности резин в растворах. |  |  | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  | свойств резиновых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Определение плотности резин на весах Меттлер Толедо. |  | 6 | 4,6 |
| механических |  |  | смесей и каучуков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Определение плотности резин на весах Меттлер Толедо. |  | 6 | 4,6 |
| испытаний на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Определение пластичности резиновых смесей и каучуков. |  | 6 | 4,6 |
| лабораторном |  |  |  | 5. | Определение пластичности резиновых смесей и каучуков. |  |  | 4,6 |
| оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Определение жесткости резиновых смесей и каучуков. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 7. | Определение жесткости резиновых смесей и каучуков. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 8. | Определение вязкости резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 9. | Определение вязкости резиновых смесей. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 10.Определение вязкости каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 11.Определение вязкости каучуков. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | Раздел 2. Определение | 1.Определение предела прочности при растяжении на машине РМИ-60. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | упруго-прочностных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свойств резин |  |  |  |  |  |
| Всего за 5 семестр |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  |  |  |  |  |  | III курс 6семестр |  | 4,6 |
| ПМ.01. |  | ПК 1.1-1.2 | Раздел 4.Подготовка |  |  |  | 108 |  |
| Техника |  |  | образцов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.Изготовление образцов для определения прочности при растяжении |  |  | 6 | 4,6 |
| подготовки |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |
| образцов к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Изготовление образцов для определения прочности при растяжении. |  |  | 6 | 4,6 |
| физико- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. |  | Изготовление образцов для определения сопротивления раздиру. | 6 | 4,6 |
| механическим |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.Изготовление образцов для испытания на старение. |  |  | 6 | 4,6 |
| испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.Изготовление образцов для определения износостойкости резин. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 13.Изготовление образцов для определения износостойкости резин. |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 14. |  | Изготовление образцов для определения морозостойкости резин. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 15. |  | Изготовление образцов для определения морозостойкости резин. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 16. |  | Изготовление образцов для определения температуры хрупкости резин. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 17. |  | Изготовление образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | деформациям растяжения. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18. |  | Изготовление образцов для определения стойкости к многократным | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | деформациям сжатия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19. |  | Изготовление образцов для испытания резин на многократный изгиб. | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  | 20.Изготовление образцов для испытания резин на многократный изгиб. |  |  | 6 | 4,6 |

22

|  |  |  | 21. Изготовление образцов для определения эластичности по отскоку. |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22. Изготовление образцов для определения прочности связи резины с |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | металлом. |  |  |  |
|  |  |  | 23. Изготовление образцов для определения прочности связи резины с |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | металлом. |  |  |  |
|  |  |  | 24. Изготовление образцов для определения прочности связи между слоями |  | 6 |  |
|  |  |  | при расслоении. |  |  |  |
|  |  |  | 25. Изготовление образцов для определения крутки текстильного корда. |  | 6 |  |
| ПМ.02. | ПК 2.1-2.3 | Раздел 3. Оборудование |  |  | 48 |  |
| Техника |  | для определения |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Работа на тензометра Т-2000. | 6 | 4,6 |
| подготовки |  | прочностных и |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Работа на тензометра Т-2000. | 6 | 4,6 |
| лабораторного |  | эластических |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Работа на разрывной машине «ZWICKROELL». | 6 | 4,6 |
| оборудования |  | показателей резин. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Работа на разрывной машине «ZWICKROELL». | 6 | 4,6 |
| для физико- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Работа на разрывной машине «ZWICKROELL». | 6 | 4,6 |
| механических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6..Работа на упругомере УМР. |  | 6 | 4,6 |
| испытаний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Работа на упругомере УМР. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 8. | Работа на упругомере УМР. | 6 | 4,6 |
|  |  | Раздел 4. Оборудование |  |  | 30 |  |
|  |  | для определения |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Работа с озоновой камерой для определения стойкости к | 6 | 4,6 |
|  |  | износостойкости | термосветоозонному старению. |  |  |  |
|  |  | резиновых смесей. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Работа на оборудовании для определения термического старения резин. | 6 | 4,6 |
|  |  | Оборудование для |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Работа на МИР-1. | 6 | 4,6 |
|  |  | определения старения |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Работа на МИ-2. | 6 | 4,6 |
|  |  | резиновых смесей |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Работа на машине типа Шоппер-Шлобах. | 6 | 4,6 |
|  |  | Раздел 5. |  |  | 30 |  |
|  |  | Оборудование для |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Работа на объемном дилатометре для определения морозостойкости | 6 | 4,6 |
|  |  | определения | резин. |  |  |  |
|  |  | морозостойкости |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Работа на приборе для определения температуры хрупкости. | 6 | 4,6 |
|  |  | резиновых смесей |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Работа на приборе для определения восстанавливаемости образца после | 6 | 4,6 |
|  |  |  | сжатия при охлаждении |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Работа на вискозиметре Светлова. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 5. | Работа на шариковом вискозиметре. | 6 | 4,6 |
|  |  | Раздел 6. Оборудование |  |  | 72 |  |

23

|  |  | для испытания | 1.Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда РТ- | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических тканей | 250, М-2. |  |  |
|  |  |  | 2.Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда РТ- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 250, М-2 |  |  |
|  |  |  | 3. Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда РТ- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 250, М-2 |  |  |
|  |  |  | 4.Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда ZE- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 5.Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда ZE- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 6.Работа на разрывных машинах для испытания текстильного корда ZE- | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 7.Работа на приборе для определения линейной усадки текстильного корда | 6 | 4,6 |
|  |  |  | TST-10. |  |  |
|  |  |  | 8. Работа на приборе для определения линейной усадки текстильного корда | 6 | 4,6 |
|  |  |  | TST-10. |  |  |
|  |  |  | 9. Работа на приборе для определения линейной усадки текстильного корда | 6 | 4,6 |
|  |  |  | TST-10. |  |  |
|  |  |  | 10.Работа на устройстве для определения крутки текстильного корда. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 11.Работа на устройстве для определения крутки текстильного корда. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 12.Работа на устройстве для определения крутки текстильного корда. | 6 | 4,6 |
| ПМ.03. | ПК 3.1-3.3 | Раздел 2. Определение |  | 66 |  |
| Выполнение |  | упруго-прочностных |  |  |  |
|  |  |  | 2.Определение предела прочности при растяжении на машине РМИ-60. | 6 | 4,6 |
| физико- |  | свойств резин |  |  |  |
|  |  |  | 3.Определение предела прочности при растяжении на машине | 6 | 4,6 |
| механических |  |  | «ZwickRoell». |  |  |
| испытаний на |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Определение предела прочности при растяжении на машине | 6 | 4,6 |
| лабораторном |  |  | «ZwickRoell». |  |  |
| оборудовании |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Определение предела прочности при растяжении на тензометре Т-2000. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 6.Определение предела прочности при растяжении на тензометре Т-2000. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 7.Определение предела прочности при растяжении на тензометре Т-10. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 8. Определение предела прочности при растяжении на тензометре Т-10. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 9.Определение относительного и остаточного удлинения. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 10.Определение эластичности резин по отскоку на УМР-2. | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 11.Определение эластичности резин по отскоку на приборе фирмы | 6 | 4,6 |
|  |  |  | «ZwickRoell». |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |

|  |  |  |  |  |  | 12.Определение эластичности резин по отскоку на приборе фирмы |  |  |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «ZwickRoell». |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел | 3. | Определение |  |  |  |  |  | 114 |  |
|  |  | стойкости |  | резин | к |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внешним |  | механическим |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Определение истирания в режиме качения с проскальзыванием на |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  | и | немеханическим |  |  | машине МИР- 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | воздействиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Подбор истирающего материала. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Определение истирания в режиме скольжения на машине МИ-2. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Проведение испытания на машине МИ-2. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 5.Проведение испытания на истирание на машине Шоппер-Шлобах. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 6.Проведение испытания резин на термическое старение. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 7.Проведение испытания резин на озонное старение. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 8.Определение усталостной выносливости при многократных деформациях |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | растяжения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.Определение усталостной выносливости при многократных деформациях |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | сжатия. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.Проведение испытания резин на многократный продольный изгиб |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | образцов с прямой канавкой. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.Определение морозостойкости резин при растяжении. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 12.Определение морозостойкости резин при сжатии |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 14.Определение степени набухания резин в жидкостях по изменению |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | размеров, массы и объема. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.Проведение | испытания | стойкости резин | по изменению физико- |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | механических показателей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16.Определение вязкости клеев и лаков. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 17.Определение клеящей способности клеев. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 18.Определение прочности связи между слоями при расслоении. |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | 19.Проведение испытания по определению прочности связи между слоями |  |  |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | при расслоении. |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4.Физико- |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  | механическое испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Определение прочности связи при отслаивании резины с металлом. |  |  |  | 6 | 4,6 |
|  |  | готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Проведение | испытания | по определению | прочности связи при | 6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | отслаивании резины с металлом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Определение основных характеристик тканей. |  |  |  | 6 | 4,6 |

25

|  |  |  | 4.Определение прочности тканей. |  | 6 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.Определение удлинения тканей. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 6.Определение плотности 1м2 ткани. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 7.Определение шага свивки металлокорда. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 8.Проведение стендовых испытаний шин. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 9.Проведение стендовых испытаний шин. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 10.Проведение эксплуатационных испытаний шин. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 11.Проведение неразрушающих методов контроля шин. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 12.Проведение разрушаюших методов контроля качества шин. |  | 6 | 4,6 |
| ПМ.04.Соблюде | ПК 4.1-4.3 | Раздел 1.Основы | 1. | Выполнение правил безопасности на рабочем месте. | 6 | 4,6 |
| ние правил и |  | гигиены труда и | 2. | Выявление вредных факторов на организм человека и методы |  |  |
| приемов |  | промышленной | защиты. |  |  |  |
| техники |  | санитарии | 3. | Выполнение правильно режимного момента. |  |  |
| безопасности, |  |  |  |  |  |  |
| промышленной |  | Раздел 2. |  |  | 12 |  |
| санитарии и |  | Электробезопасность | 1.Безопасное проведение работ с электроприборами. |  | 6 | 4,6 |
| пожарной |  |  | 2.Первая помощь при поражении электрическим током. |  |  |  |
| безопасности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Безопасное применение устройств заземления. |  | 6 | 4,6 |
|  |  |  | 4.Применение защитных средств от статического электричества. |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. | 1.Применение средств пожаротушения. |  | 6 | 4,6 |
|  |  | Пожаробеопасность | 2.Применение огнетушителей. |  |  |  |
|  |  |  | 3.Принцип действия автоматических средств пожаротушения. |  |  |  |
|  |  | Раздел 4. Оказание | 1.Оказание первой помощи при ранениях. |  |  | 4,6 |
|  |  | первой помощи | 2.Оказание первой помощи при кровотечениях. |  | 6 |  |
|  |  | пострадавшему | 3.Оказание первой помощи при отравлениях. |  |  |  |
|  |  |  | 4.Оказание первой помощи при ожогах. |  | 6 |  |
|  |  |  | 5.Оказание первой помощи при обморожениях. |  |  | 4,6 |
|  |  |  | 6.Оказание первой помощи при травме глаз. |  |  |  |
| Всего за 6 семестр |  |  |  |  | 576 |  |
| Всего за III курс |  |  |  |  | 720 |  |
| Итого |  |  |  |  | 936 |  |

26

- Условия реализации рабочей программы учебной

  - производственной практики

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению Реализация учебной и производственной практики требует наличия

кабинетов

- спецтехнологии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Оформление постоянное (тематические планшеты):

- схема расположения производственных цехов п/о Нижнекамскшина;

- схема  технологического  процесса  изготовления  резиновых

смесей;

- вести с практики;

- уголок охраны труда;

- виды каучуков;

- виды расслоек покрышек для ФМИ;

- виды брака обрезиненного корда;

- виды ингредиентов;

- виды и марки корда;

- Оформление сменное (тематические планшеты)

- планшеты: экспресс-контроля качества (информации) резин

- виды оборудования для испытания ФМИ;

- карты методик испытаний с образцами (ФМП);

- Наглядный материал - плакаты (по тематике);

- планшеты, видеоматериалы, папки с образцами ингредиентов,

армирующих материалов;

- таблицы;

- карточки, алгоритмы, фотографии;

- Дидактический материал для индивидуальной работы: - вопросники; - вопросы викторины;

- тестовые задания по отдельным темам; - карточки –задания; - образцы технической документации;

- таблицы по оборудованию;

- алгоритмы технологических процессов;

- инструктивно-сообщающие карты и таблицы;

- материалы по новым разработкам в области шинного производства;

- образцы материалов средств изделий и пр.;

- Материалы к интеллектуальным, развивающим внеурочным и внеклассным видам деятельности по предмету:

- материалы к конкурсам, викторинам, деловым играм накопляются постоянно;

- Экзаменационный материал, темы, тематические работы, итоговые контрольные и проверочные работы, лабораторно-практические работы:

- экзаменационный материал, тесты, итоговые проверочные контрольные работы, лабораторно-практические работы имеются и накопляются для достижения методической цели;

- Каталог библиотеки кабинета:

  - Л.А. Бергштейн. Лабораторный практикум по технологии

резины; - Рагулин В.В. Технология шинного производства;

- Белозеров В.В. Технология резины; - Карпов В.Н. ОШП;

- Раздаточный материал:

- таблицы ингредиентов;

- таблицы каучуков;

- таблицы армирующих материалов;

- спецификации;

- таблицы по оборудованию;

- таблицы по сборочным станкам;

- таблицы обозначения шин (ТШП);

- таблицы дефектов автопокрышек;

а) алгоритмы технологических процессов б) схемы процессов;

- Поурочные, тематические, календарно-тематические планы - поурочные планы; - тематические планы; - поурочные планы;

- Учебно-методические комплексы:

- материаловедение;

- заготовительные процессы;

- охрана труда и ТБ;

28

- техническая документация для производства шин;

- методики испытания сырья и материалов

- Технические средства обучения: - интерактивная доска; - тестовые оболочки; - компьютеры;

- мультемедийный экран;

- мультемедийная установка; - видеомагнитофон - фотоаппарат

- аудио и видеокассеты

- Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - вальцы смесительные; - вулканизационные прессы; - каландр;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- виды брака обрезиненного корда;

- виды ингредиентов;

- виды и марки корда;

- каландр;

- червячный пресс;

- вырубной пресс;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Каждый обучающийся обеспечивается доступам к базам данных и библиотечным фондом, который укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой, изданной за последние 5 лет.

Основные источники:

1.Тихонов Н. Н. Оборудование и инструменты заводов пластмасс в подготовительных процессах 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО,2020

29

2.Кербер М.Л., Буканов А.М., Вольфсон С.И и др. Физические и химические процессы при переработке полимеров. – Научные основы и технологии. – 2015. – 320 с

3.Кулезнев В.Н. Смеси и сплавы полимеров. – Научные основы и технологии. – 2016. – 216 с.

4.Охрана труда и промышленная экология. В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. Учебник. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 416 с. — ISBN 978-5-7695-8868-6. — Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

5.Охрана труда в нефтехимической промышленности: учеб. особие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Б.Воронкова, Е.Н. Тароева. — 2'е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.

— 208 с.

  - Современные методы организации, управления и технологии бережливого производства: учебное пособие – Казань, 2015 г. – 300 с.

  - Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО 3-е издание переработанное, Москва – Юрайт– 2018 г., - 404 с.

  - Родионова О.М. Охрана труда: учебник для СПО, издательство Юрайт, 2018 г., - 113 с.

  - Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования – 5-е

изд.,2014. – 288 с.

  - Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие.2015г. - 416 с.

  - Каталог шин ОАО «Нижнекамскшина»;

  - Методики испытаний и технологические инструкции базового предприятия ОАО «Нижнекамскшина»;

  - Технологические инструкции базового предприятия ОАО «Нижнекамскшина».

    - Интернет - ресурсы

- http://window.edu.ru/window/library

- http://www.goodwheels.ru/repair.php

- http://www.express.am/16_04/korotko.html http://window.edu.ru/window/library

- http://www.goodwheels.ru/repair.php

- http://www.express.am/16_04/korotko.html

30

6.http://www.uraledu.ru/node/6319

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики

Учебная и производственная практика проводится согласно учебному плану по профессии 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям и расписанию проведения учебной и производственной практики. Учебная и производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике, является освоенная учебная практика.

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (производственная характеристика, аттестационный лист, дневник, отчет о прохождении практики).

Учебная практика на базе техникума предусмотрена на 1 курсе обучения.

Базами проведения производственной практики являются организации и предприятия, имеющие структурные подразделения,

соответствующие профилю профессиональной деятельности обучающихся-практикантов, с которыми техникум заключил

двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях учебного заведения.

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по учебному заведению.

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором обучающиеся получают разъяснения по прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимые документы (дневник практики, программу практики, индивидуальное задание и др.).

31

Организацию	практики	осуществляет	учебно-

производственный отдел техникума, в обязанности которого входит:

- подготовка учебно-методических документов по организации и проведению практики;

- определение баз проведения практики;

- распределение обучающихся по местам проведения практики и осуществление постоянного контроля за качеством выполнения практики;

- организация и проведение установочного и итогового собрания, а также принятие зачетов по итогам учебной и производственной практики.

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется с двух сторон:

– со стороны техникума руководителями практики являются мастера производственного обучения;

– со стороны принимающей организации – квалифицированные специалисты, назначенные руководителем организации приказом.

- обязанности руководителя практики от учебного заведения входят:

- обеспечение проведение всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания, инструктаж по технике безопасности;

- осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил техники безопасности;

- принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, оценивание результатов выполнения обучающегося программы практики;

32

- разработка тематики индивидуальных заданий;

- обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия ее учебным планам и программам;

- принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ;

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы;

- осуществление постоянного контроля посещаемости обучающегося учебной практики, правильность и систематичность заполнения обучающимся отчетов по производственной практике,

дневников и выполнения индивидуальных заданий.

Мастер производственного обучения - руководитель практики на организационном собрании обеспечивает обучающихся необходимыми документами и учебно-методическими материалами, а также рекомендует учебно-методическую литературу.

Обучающийся при прохождении практики обязан:

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;

- строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и оборудования;

- поддерживать имидж предприятия;

33

- сохранять коммерческую тайну предприятия;

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета;

- ежедневно вести дневник практики;

- регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя практики от учебного заведения о проделанной работе;

- своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в установленные сроки.

- момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

Продолжительность рабочего дня обучающихся:

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗОТ РФ); в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ст.42 КЗОТ РФ).

- период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении текущих производственных задач организации – базы практики.

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент направляется в другую организацию для выполнения программы. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета обучающийся отчисляется из техникума.

34

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППРКС по профессии СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Руководство  производственной  практикой  осуществляют  мастера

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

35

- Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной и производственной практики осуществляются мастером производственного обучения в форме зачета.

Текущий  контроль  проводится  мастером  в  процессе  проведения

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Обучение по учебной и производственной практике завершается защитой выпускной квалификационной работой и присвоением разряда по профессии.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды контрольно-оценочных средств (КОС).

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

ПМ.01Техника подготовки образцов к физико-механическим испытаниям.

| ПК 1.1 Изготавливать | Осуществление проверки | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | лабораторного оборудования | практических работ. |
| опытные образцы в |  |  |
|  |  | Наблюдение и экспертная |
| лабораторных условиях. |  |  |
|  |  | оценка при выполнении работ |
|  |  | на производственной практике. |
| ПК 1.2. Определять | Осуществление простой | Оценка выполнения |
|  | регулировки лабораторного | практических работ. |
| соответствие параметров |  |  |
|  | оборудования. | Наблюдение и экспертная |
| испытуемых образцов |  |  |
|  |  | оценка при выполнении работ |
| ГОСТ и ТУ. |  |  |
|  |  | на производственной практике. |

ПМ.02	Техника	подготовки	лабораторного	оборудования	для	физико-механических

36

испытаний.

| ПК 2.1 Осуществлять | Осуществление проверки |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| проверку лабораторного |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
| оборудования. |  |  | рамках текущего контроля в ходе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2 Осуществлять | Осуществление простой |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
|  | регулировки лабораторного |  |  |  |  |  |  |  |
| простую регулировку |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
|  | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| лабораторного |  |  | рамках текущего контроля в ходе |  |  |  |  |  |
| оборудования. |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3 Выполнять работы | Осуществление | простой | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
| по наладке оборудования. | наладки | лабораторного | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
|  | оборудования. |  | рамках текущего контроля в ходе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Выполнение физико-механических испытаний на лабораторном оборудовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1Осуществлять пуск | Правильный пуск и останов |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
|  | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| и остановку лабораторного |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
| оборудования. |  |  | рамках текущего контроля в ходе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2Наблюдать за | Правильное наблюдение за |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
|  | работой оборудования в |  |  |  |  |  |  |  |
| работой оборудования в |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
|  | процессе проведения |  |  |  |  |  |  |  |
| процессе проведения |  |  | рамках текущего |  | контроля в ходе |  |  |  |
|  | испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| испытаний. |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3Снимать показания | Правильное снятие |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |  |
|  | показаний с приборов. |  |  |  |  |  |  |  |
| приборов. |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |  |
|  |  |  | рамках текущего контроля в ходе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведения |  | учебной |  | и |  |
|  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- правильное техническое

| ПК 4.1 Владеть | обслуживание приборов и |  |  | Экспертная | оценка |  | освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приемами техники |  |  |  | профессиональных |  | компетенций |  | в |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасности при |  |  |  | рамках текущего |  | контроля в ходе |  |  |
| проведении | - точное выполнение требований |  |  | проведения |  | учебной |  | и |
| испытаний. | техники | безопасности | при | производственной практик. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |

|  | работе | на | приборах |  | и |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.2 | правильное |  | пользование |  |  | Экспертная |  | оценка |  | освоения |  |
|  | первичными |  | средствами |  |  | профессиональных |  |  | компетенций |  | в |
| Пользоваться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожаротушения |  |  |  |  | рамках текущего |  |  | контроля в ходе |  |  |
| первичными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения |  |  | учебной |  | и |
| средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производственной практик. |  |  |  |  |  |
| пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.3 Оказывать первую | правильное |  | оказание | первой |  | Экспертная |  |  | оценка |  |  |
| помощь пострадавшему. | помощи пострадавшему |  |  |  |  | освоения |  | профессиональных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | компетенций в рамках текущего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | контроля | в | ходе | проведения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учебной | и | производственной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | практик. |  |  |  |  |  |

| Разработчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАПОУ «НИТ» | Мастер производственного обучения А.А.Ягудина |  |  |
| (место работы) | (занимаемая должность) | (инициалы, фамилия) |  |

38

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предприятие: ____________________________________________

__________________________________________________________

Представитель___________________ /_______________________/

Должность ________________________________________________

М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предприятие:

___________________________________________________________

_________________________________________________________

Представитель__________________/_________________________/

Должность _______________________________________________

М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Предприятие:

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Представитель__________________ /_________________________/

Должность ________________________________________________

М.П.

39

40